ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
- PROTOKÓŁ ODBYCIA WIZJI LOKALNEJ

NUMER SPRAWY: DOP/2/2/2019

…………………………………………………………………………………………………………

Nazwa Wykonawcy

…………………………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy

Potwierdzam odbycie przez w/w Wykonawcę wizji miejsca realizacji zamówienia objętego postępowaniem 
o udzielenie zamówienia  oznaczonego numerem sprawy DOP/2/2/2019.

...........................................................................................................................

/Pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

...........................................................................................................................

/Data, pieczęć i podpis pracownika Zamawiającego/

ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

FORMULARZ OFERTY

........................................................                                    ..................................., dnia ............

/pieczątka nagłówkowa  Wykonawcy/                                                /miejscowość/

OFERTA

na

dostawę, montaż i konfigurację telewizyjnych systemów dozorowych (CCTV)

numer sprawy: DOP/2/2/2019

I. DANE WYKONAWCY:

.......................................................................................................................................................

[nazwa /imię i nazwisko Wykonawcy]

.......................................................................................................................................................

[siedziba/miejsce zamieszkania Wykonawcy]

numer telefonu....................................................................numer faksu.....................................

adres e-mail  Wykonawcy do korespondencji z Zamawiającym drogą elektroniczną  ....................................................................................................................................................

REGON:..........................................................NIP.......................................................................

PESEL:..........................................................(dotyczy osób fizycznych)

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO: .................................................................................

II. CENA (WARTOŚĆ WYNIKAJĄCA Z FORMULARZA CENOWEGO):

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia (zapytania ofertowego) za:

cena ryczałtowa brutto*: ……….…………………..…….…………….…………………………………………………………… (słownie: ...............................................................................................................................................................) złotych, w tym podatek VAT: …………..………………………………………………………………………………………………......... (słownie: ………......................................................................................................................................................) złotych.

*Cena musi obejmować:

- wartość przedmiotu zamówienia określoną zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym – stanowiącym załącznik numer 3 do zapytania ofertowego (w tym, wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia).

- podatek VAT.

III. OKRES WYKONANIA

Realizacja w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy.

IV. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO*:

- wybór oferty złożonej przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy  o podatku od towarów i usług

.......................................................................................................................

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

- wybór oferty złożonej przez Wykonawcę w niniejszym postępowania będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług

- nazwa (rodzaj towaru/usługi), których prowadzić do jego powstania

………………………………………………………………….

(wskazać)

- wartość (towaru/usługi wskazanych wyżej) bez kwoty podatku ( w PLN)

………………………………………………………………….

(podać)

........................................................................................................................

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

V. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW*:

Zamówienie wykonamy samodzielnie*/przy pomocy podwykonawców*, którym zamierzamy powierzyć wykonanie następującej części zamówienia:

| Lp. | Nazwa części zamówienia powierzona wykonaniu przez podwykonawców | Nazwy podwykonawców (jeśli są znani) |
| --- | --- | --- |
| 1 | … | … |
| … | … | … |

VI. OŚWIADCZENIA:

Oświadczam, że:

- zapoznałem się z zapytaniem ofertowym – numer sprawy: DOP/2/2/2019 (w tym - opisem przedmiotu zamówienia) i nie wnoszę do niego zastrzeżeń;

- jestem związany ofertą przez okres 60 (słownie: sześćdziesięciu) dni od upływu terminu składania ofert;

- zobowiązuję się do podpisania umowy o treści uzgodnionej z Zamawiającym.

VII. DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM (kontakt, przekazywanie wzajemnych uwag wynikających z realizacji ewentualnej umowy oraz nadzór nad realizacją ewentualnej umowy):

imię i nazwisko ...........................................................................................................................

stanowisko służbowe ..................................................................................................................

numer telefonu ............................................................................................................................

numer faksu ................................................................................................................................

dni i godziny pracy .....................................................................................................................

adres e-mail ................................................................................................................................

...........................................................................................................................

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

ZAŁĄCZNIK NUMER 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

FORMULARZ CENOWY

...............................................................                                                                              ............................., dnia……………..

/pieczątka nagłówkowa  Wykonawcy/                                                                                           /miejscowość/

numer sprawy: DOP/2/2/2019

WYCENA ELMENTÓW ZAMÓWIENIA

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Cena netto |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gdański Park Naukowo Technologiczny – wartość dostaw |  |
| 2 | Gdański Park Naukowo Technologiczny – wartość montażu |  |
| 3 | Gdański Park Naukowo Technologiczny – wartość konfiguracji |  |
| 4 | Bałtycki Port Nowych Technologii – wartość dostaw |  |
| 5 | Bałtycki Port Nowych Technologii – wartość montażu |  |
| 6 | Bałtycki Port Nowych Technologii – wartość konfiguracji |  |
| RAZEM WARTOŚĆ NETTO: |  |  |
| PODATEK VAT: |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |

……………………………………………………………………………………………………………..……

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

ZAŁĄCZNIK NUMER 4 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
- OŚWIADCZENIE RODO

NUMER SPRAWY: DOP/2/2/2019

Wykonawca oświadcza, że składając ofertę, wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego, uczestników postępowania oraz inne uprawnione osoby, danych osobowych zawartych
w ofercie oraz w załącznikach do niej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że dane osobowe, przetwarzane są w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionego celu, jakim jest:

- przeprowadzenie postępowania,

- zawarcie i realizacja umowy lub zlecenia,

- dokonanie rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy lub zlecenia,

- przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i/lub audytu przez komórki Zamawiającego lub inne podmiotu uprawnione,

- ewentualne udostępnienie dokumentacji postępowania i zawartej umowy lub zlecenia, jako informacji publicznej.

Zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczną sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (81-703), przy
ul. Władysława IV 9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000033744, NIP 5880019192, REGON 190315182, kapitał zakładowy 376.603.000,00 zł w całości wpłacony.

- Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych prosimy kierować do Inspektora ochrony danych w PSSE na adres e-mail: RODO@strefa.gda.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o obowiązujące w tej materii przepisy;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy lub zlecenia przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy lub zlecenia;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany;

- posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych,  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zlecenia/zamówienia w niniejszym postępowaniu.

...........................................................................................................................

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

ZAŁĄCZNIK NUMER 5 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

NUMER SPRAWY: DOP/2/2/2019

- Gdański Park Naukowo Technologiczny przy ul. Trzy Lipy 3 w Gdańsku.

- Dostarczenie, montaż i konfiguracja rejestratora  BCS-XVR16044KE-II - 16-kanałowy rejestrator 5 in 1 + 16 kanałów IP – sztuk 1

Minimalna specyfikacja techniczna:

- Ilość obsługiwanych kamer: 16

- Rozdzielczość nagrywania: max. 4K dla HD-CVI, 5 Mpx @ HD-TVI / AHD, 12 Mpx @ IP, 960H @ CVBS

- Prędkość nagrywania: max. 7 kl/s @ 4 Mpx

- Bitrate: 128 Mb/s

- Wyjścia wideo: 2x HDMI, 1x VGA

- Wejścia audio: 4x

- Wyjścia audio: 1x

- System operacyjny: LINUX

- Interfejs Ethernet: 10 / 100 / 1000 Mb/s

- Miejsce na dyski twarde: 4

- Wejście eSATA: TAK

- Wejścia alarmowe: 16

- Wyjścia alarmowe: 6

- Liczba portów USB: 3

- Kompresja wideo: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

- Zasilanie: 100 - 240 V AC

- Gwarancja producenta: 36 miesięcy

- Dyski WD80PURZ 8 TB – sztuk 8 w tym 4 sztuki do nowo montowanego rejestratora oraz dołożenie po 2 sztuki do każdego z istniejących dwóch rejestratorów.

Minimalna specyfikacja techniczna:

Pojemność: 8 TB

Wielkość: 3.5''

Pamięć podręczna (cache): 128 MB

Interfejs: Sata 3 (6 Gb/s)

Gwarancja producenta: 3 lata

- Dostarczenie i uruchomienie klawiatury sterującej do obsługi kamer przypisanych do w/w rejestratorów Minimalnie model: BCS-DVR-KN-II – sztuk 1

Minimalna specyfikacja techniczna:

Interfejs komunikacyjny: RJ-45

Interfejs sieciowy: TAK

Wyświetlacz: LCD

Joystick: TAK

Złącza USB: TAK

Protokoły dla kamer: Pelco-P, Pelco-D, DH-SD

Protokoły dla rejestratorów: DH1, DH2

Gwarancja producenta: 24 miesiące

- Dostarczenie, montaż na oryginalnych puszkach montażowych przewidzianych przez producenta kamer, podłączenie, oraz pełna konfiguracja kamer wewnętrznych BCS-DMHC2401IR-M - Kopułkowa kamera HD-CVI, 4 Mpx, WDR, MOTOZOOM rozdzielczości min 4mpx. System HD-CVI lub HD-TVI – sztuk 4

Minimalna specyfikacja techniczna:

Przetwornik obrazu: 1/3'' CMOS

Max. rozdzielczość: 4 Mpx

Prędkość: max. 25 kl/s @ 4 Mpx

Obiektyw: MOTOZOOM 2.7 - 12 mm

Zasięg oświetlacza: Do 60 m

Czułość: 0 lux (wł. IR)

Dzień/noc: TAK

Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR): TAK

WDR: TAK

Obudowa: IP66

Obudowa zewnętrzna: TAK

Zasilanie: 12V DC

Gwarancja producenta: 36 miesięcy

- Dostarczenie i montaż monitorów DS-D5022QE-B - Monitor LED 21.5" Hikvision – sztuk 4

Minimalna specyfikacja techniczna:

Przekątna wyświetlacza: 21.5''

Rozdzielczość: 1920 x 1080

Podświetlenie: LED

Format ekranu: 16:9

Kąt widzenia: 170° - poziom, 160° - pion

Kontrast: 1000:1

Jasność: 250cd/m2

Ilość kolorów: 16,7 mln

Czas reakcji: 5 ms

Złącza: HDMI, VGA

Możliwość montażu ściennego Standard VESA 100 wraz z dedykowanym uchwytem ściennym umożliwiającym regulacje w pionie i w poziomie

Zasilanie: 100 - 240V AC

Gwarancja producenta: 36 miesięcy

- Dostarczenie, montaż na oryginalnych puszkach montażowych przewidzianych przez producenta kamer, podłączenie, oraz pełna konfiguracja kamer IP zewnętrznych tubowych BCS-TIP5401IR-V-V - 4Mpx, MOTOZOOM, WDR 120dB – sztuk 12

Minimalna specyfikacja techniczna:

Przetwornik obrazu: 1/3'' CMOS

Max. rozdzielczość: 2688 x 1520

Prędkość: max. 20 kl/s @ 4 Mpx

Obiektyw: MOTOZOOM, 2.7 - 13.5 mm

Kąt widzenia: 104o - 28o

Zasięg oświetlacza: Do 60 m

Czułość: 0 lux (wł. IR)

Dzień/noc: TAK

Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR): TAK

WDR: TAK

Kompresja obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

WDR 120 dB: TAK

Funkcje: Dzień/noc, NR, WDR 120dB, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI, Strefy prywatności

Interfejs Ethernet: 10 / 100 Mb/s

Lokalne nagrywanie (karta SD): TAK, max. 128 GB

Black Glass: TAK

Obudowa: IP67

Obudowa zewnętrzna: TAK

Temperatura pracy: -30...+60 oC

Zasilanie: 12 V DC, PoE 802.3at

Gwarancja producenta: 36 miesięcy

Część usługowa:

- Wymiana zakończeń kablowych  zaciskanych i wkręcanych typu BNC na kompresyjne. Wymiana zasilaczy 12V minimum 1A do istniejących kamer wewnętrznych – sztuk 30

- Wymianę okablowania typu skrętka ekranowana zewnętrzna minim kat 6. do 12 kamer zewnętrznych.

Ułożenie kabli w peszlu ochronnym na dachu budynku.

Przeprowadzenie kabli przez przepust w dachu na najwyższej kondygnacji w miejscu niewidocznym  zamontować Switchy PoE z którego kanałami kablowymi doprowadzić przewód do rejestratora.

Ogólna długość kabla ok. 800mb.

- Dostarczenie, instalacja oraz pełna konfiguracja switch PoE Pulsar S64-C - 6-portowy switch, 4x PoE at/af, 2x UPLINK w natynkowej obudowie

Minimalna specyfikacja techniczna:

Porty: 4x PoE, 2x UPLINK

Standard PoE: 802.3af / 802.3at

Przepustowość: 1.6 Gb/s

Moc pojedynczego portu PoE: 30 W

Sygnalizacja pracy: Diody LED

Obudowa: Natynkowa

Temperatura pracy: -10...+40 oC

Zasilanie: 176 - 264V AC (zasilacz w zestawie)

Gwarancja producenta: 24 miesiące od daty produkcji

- Konfiguracja i testy całości systemu w tym również udostępnienie obrazu na wyznaczonych telefonach i komputerach PSSE, na dostarczonych przez zamawiającego adresach IP publicznych.

- Dostarczenie, montaż na, podłączenie, oraz pełna konfiguracja kamer  wewnętrznych kopułkowych DAHUA HAC-HDW1220MP-0280B – sztuk 22

Minimalna specyfikacja techniczna:

- Kamera:

- Przetwornik obrazu: 1/2.9&quot; CMOS

- Efektywna liczba pikseli: 1920(H)×1080(V), 2MP

- Skanowanie: Progresywne

- Szybkość elektronicznej migawki: PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s

- Min. oświetlenie: 0.02Lux/F2.0, 0Lux IR on

- Zasięg IR: Up to 30m (98feet)

- Ilość diod podczerwieni: 12

- OBIEKTYW:

- Typ obiektywu: Fixed lens / Fixed iris

- Typ montażu: Board-in

- Ogniskowa: 3.6mm (2.8mm, 6mm Optional)

- Max przysłona: F2.0

- Kąt widzenia: 106°

- Rozdzielczość: 1080P (1920×1080)

- Częstotliwość odświeżania: 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P

- Wyjścia wideo: 1-channel BNC high definition video output / CVBS video output (Can switch)

- Dzień/Noc: Auto (ICR) / Manual

- OSD Menu: Multi-language

- BLC Mode: BLC / HLC / DWDR

- WDR: DWDR

- Redukcja szumów: 2D

- Balans bieli: Auto / Manual

- smart IR: Auto / Manual

- Sprawdzenie systemu, szkolenie pracowników i użytkowników.

II. Bałtycki Port Nowych Technologii przy ul. Czechosłowackiej 3 w Gdyni.

## Część materiałowa

- Dostarczenie, montaż i konfiguracja rejestratora  BCS-XVR16044KE-II - 16-kanałowy rejestrator 5 in 1 + 16 kanałów IP – sztuk 2

Minimalna specyfikacja techniczna:

- Ilość obsługiwanych kamer: 16

- Rozdzielczość nagrywania: max. 4K dla HD-CVI, 5 Mpx @ HD-TVI / AHD, 12 Mpx @ IP, 960H @ CVBS

- Prędkość nagrywania: max. 7 kl/s @ 4 Mpx

- Bitrate: 128 Mb/s

- Wyjścia wideo: 2x HDMI, 1x VGA

- Wejścia audio: 4x

- Wyjścia audio: 1x

- System operacyjny: LINUX

- Interfejs Ethernet: 10 / 100 / 1000 Mb/s

- Miejsce na dyski twarde: 4

- Wejście eSATA: TAK

- Wejścia alarmowe: 16

- Wyjścia alarmowe: 6

- Liczba portów USB: 3

- Kompresja wideo: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

- Zasilanie: 100 - 240 V AC

- Gwarancja producenta: 36 miesięcy

- Dyski WD80PURZ 8 TB – sztuk 8

Minimalna specyfikacja techniczna:

- Pojemność: 8 TB

- Wielkość: 3.5''

- Pamięć podręczna (cache): 128 MB

- Interfejs: Sata 3 (6 Gb/s)

- Gwarancja producenta: 3 lata

- Dostarczenie i uruchomienie klawiatury sterującej do obsługi kamer przypisanych do w/w rejestratorów Minimalnie model: BCS-DVR-KN-II – sztuk 1

Minimalna specyfikacja techniczna:

- Interfejs komunikacyjny: RJ-45

- Interfejs sieciowy: TAK

- Wyświetlacz: LCD

- Joystick: TAK

- Złącza USB: TAK

- Protokoły dla kamer: Pelco-P, Pelco-D, DH-SD

- Protokoły dla rejestratorów: DH1, DH2

- Gwarancja producenta: 24 miesiące

- Dostarczenie, montaż na, podłączenie, oraz pełna konfiguracja kamer  wewnętrznych kopułkowych DAHUA HAC-HDW1220MP-0280B – sztuk 22

Minimalna specyfikacja techniczna:

- Kamera:

- Przetwornik obrazu: 1/2.9&quot; CMOS

- Efektywna liczba pikseli: 1920(H)×1080(V), 2MP

- Skanowanie: Progresywne

- Szybkość elektronicznej migawki: PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s

- Min. oświetlenie: 0.02Lux/F2.0, 0Lux IR on

- Zasięg IR: Up to 30m (98feet)

- Ilość diod podczerwieni: 12

- OBIEKTYW:

- Typ obiektywu: Fixed lens / Fixed iris

- Typ montażu: Board-in

- Ogniskowa: 3.6mm (2.8mm, 6mm Optional)

- Max przysłona: F2.0

- Kąt widzenia: 106°

- Rozdzielczość: 1080P (1920×1080)

- Częstotliwość odświeżania: 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P

- Wyjścia wideo: 1-channel BNC high definition video output / CVBS video output (Can switch)

- Dzień/Noc: Auto (ICR) / Manual

- OSD Menu: Multi-language

- BLC Mode: BLC / HLC / DWDR

- WDR: DWDR

- Redukcja szumów: 2D

- Balans bieli: Auto / Manual

- smart IR: Auto / Manual

## Dostarczenie, montaż na oryginalnych puszkach montażowych przewidzianych przez producenta kamer, podłączenie, oraz pełna konfiguracja kamer zewnętrznych tubowych DAHUA 
HAC-HFW2401RP-Z-IRE6-27135 - 10 sztuk

Minimalna specyfikacja techniczna:

- Standard: HD-CVI, PAL

- Przetwornik: 1/3 " Progressive Scan CMOS

- Wielkość matrycy: 4.1 Mpx

- Rozdzielczość:

  - 2560 x 1440 - 3.7 Mpx

- Współpraca z oświetlaczem IR: ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni

- Wyjście wideo: HD-CVI, 1 Vpp / 75 Ω | PAL, 1 Vpp / 75 Ω

- Menu ekranowe OSD: Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA

- Obiektyw: 2.7 ... 13.5 mm - Motozoom

- Kąt widzenia: 96 ° ... 25 °

- Stosunek sygnał/szum (S/N): > 65 dB

- Zasięg oświetlacza IR: 60 m

- Regulacja mocy oświetlacza IR: Automatyczna

- Wybrane funkcje:

  - Obiektyw motozoom

  - WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia

  - ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni

  - 2D-DNR / 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie

  - F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi

  - BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła

  - AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu

  - Strefy prywatności

  - Detekcja ruchu

  - Automatyczny balans bieli

- Zasilanie: 12 V DC / 920 mA

- Pobór mocy: ≤ 11.1 W

- Obudowa: Compact, Metalowa

- Kolor: Biały

- Klasa szczelności: IP67

- Temperatura pracy: -30 °C ... 60 °C

- Gwarancja: 3 lata

- Dostarczenie i montaż monitorów DS-D5022QE-B - Monitor LED 21.5" Hikvision – sztuk 5

Minimalna specyfikacja techniczna:

- Przekątna wyświetlacza: 21.5''

- Rozdzielczość: 1920 x 1080

- Podświetlenie: LED

- Format ekranu: 16:9

- Kąt widzenia: 170° - poziom, 160° - pion

- Kontrast: 1000:1

- Jasność: 250cd/m2

- Ilość kolorów: 16,7 mln

- Czas reakcji: 5 ms

- Złącza: HDMI, VGA

- Możliwość montażu ściennego Standard VESA 100

- Zasilanie: 100 - 240V AC

- Gwarancja producenta: 36 miesięcy

## B. Część usługowa:

- Wymiana zakończeń kablowych  zaciskanych i wkręcanych typu BNC na kompresyjne. Wymiana zasilaczy 12V minimum 1A do istniejących kamer wewnętrznych – sztuk 32.

- Doprowadzenie okablowania do klawiatury obsługującej monitory.

- Konfiguracja i testy całości systemu w tym również udostępnienie obrazu na wyznaczonych telefonach i komputerach PSSE, na dostarczonych przez zamawiającego adresach IP publicznych.

- Sprawdzenie systemu szkolenie pracowników i użytkowników.

ZAŁĄCZNIK NUMER  DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
- WZÓR UMOWY

NUMER SPRAWY: DOP/2/2/2019

UMOWA NR …………………………………………..

zawarta w dniu …………………2019r. pomiędzy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………rreprezentowaną przez:

……………………………………………………………………………………………………………………..,

zwaną dalej Zamawiającym,

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………rreprezentowaną przez:

……………………………………………………………………………………………………………………..,

Zwanym dalej Wykonawcą,

o następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem umowy jest dostawa, montaż i konfiguracja telewizyjnych systemów dozorowych (CCTV) zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz ofertą Wykonawcy z dnia ……………….. stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- Sprzęt dostarczony przez Wykonawcę musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad prawnych i fizycznych, nadający się do użytku zgodnie z przeznaczeniem, o udokumentowanym pochodzeniu, z gwarancją.

- Przedmiot umowy musi spełniać wszystkie wymogi, normy dotyczące bezpieczeństwa oraz zużycia energii wymagane obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadać deklarację zgodności uwidocznioną oznaczeniem znakiem CE.

§ 2

Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy.

§ 3

- W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowiązuje się do dostawy elementów systemu na własny koszt i ryzyko do miejsca instalacji oraz zabezpieczenia ich, do momentu odbioru końcowego przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za przedmiot umowy do momentu odbioru końcowego, a za poprawność działania, do dnia upływu udzielonej gwarancji.

- Wykonawca potwierdza, że bierze odpowiedzialność za dostarczone urządzenia i zapewnia ich ochronę i bezpieczeństwo do czasu ostatecznego odbioru. Ostateczny odbiór nastąpi po wykonaniu całego zakresu umowy tj. dostawy, montażu elementów systemów, konfiguracji i  przeprowadzeniu szkolenia instruktażowego.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wszelkich niezbędnych do działania systemów elementów umożliwiających rozpoczęcie pracy systemu, takie jak oprogramowanie, sterowniki, okablowanie, itp. 
W przypadku, gdy do prawidłowego korzystania z przedmiotu umowy konieczne jest posługiwanie się oprogramowaniem pochodzącym od osób trzecich, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu odpowiednią niewyłączną, bezterminową licencję upoważniającą do korzystania z oprogramowania, zgodnie z celem niniejszej umowy, w ramach wynagrodzenia umownego. Strony wyłączają możliwość wypowiedzenia licencji, o której mowa w przepisie art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 880 z późn. zm.).

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy spełniać będzie wszelkie określone prawem wymagania w zakresie atestów, certyfikatów i dopuszczenia do użytkowania – zgodnie z przeznaczeniem (o ile wynika to z odpowiednich przepisów prawa), spełniać będzie wymagania dla oznaczenia ich właściwym symbolem „CE”, na dowód czego urządzenia muszą posiadać oznaczenie ich tym znakiem. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć atesty, certyfikaty oraz Deklarację Zgodności (CE).

- Wykonawca dostarczy szczegółowe specyfikacje techniczne oraz instrukcje obsługi urządzeń w języku polskim, w postaci papierowej lub cyfrowej na płycie CD/CDR oraz karty gwarancyjne.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, przy przestrzeganiu zasad bhp 
i bezpieczeństwa p.poż, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia własnych materiałów do wykonania przedmiotu umowy, we własnym zakresie i na własny koszt.

- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności, uprawnienia i personel do wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

- Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do ścisłego współdziałania 
z pracownikami Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się nadzorować pracę osób wykonujących przedmiot zamówienia, aby usługa była świadczona z należytą starannością.

- Wykonawca potwierdza, że posiada sprzęt i narzędzia niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego o każdym zdarzeniu mogącym mieć wpływ na realizację przedmiotu zamówienia oraz o wszelkich nieprawidłowościach zauważonych podczas jego wykonywania, mających wpływ na bezpieczeństwo budynku, urządzeń i osób.

- Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zorganizuje teren prac własnym staraniem i zapewni ochronę mienia, warunki bhp i p.poż. oraz utrzymywać będzie porządek na terenie prac. Ewentualne wszelkie szkody wyrządzone w trakcie realizacji umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na własny koszt i ryzyko. Teren robót powinien być czysty i  uporządkowany, bez odpadów zbędnych do prowadzenia prac.

- Wykonawca przy wykonywaniu przedmiotu umowy zobowiązany jest uwzględnić specyfikę miejsca wykonywania prac związaną z położeniem na terenie funkcjonującego Parku Naukowo-Technologicznego, w bezpośrednim sąsiedztwie licznych miejsc pracy, by zapewnić właściwe funkcjonowanie oraz innymi miejscowymi czynnikami. Wykonawca musi ustalić z Zamawiającym harmonogram wykonywania prac.

- Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za teren robót – w czasie wykonywania prac, w tym za wszelkie szkody wobec Zamawiającego i stron trzecich.

- Wykonawca oświadcza, iż dokonał wizji lokalnej i nie zgłasza zastrzeżeń dotyczących możliwości wykonywania przedmiotu umowy.

§ 4

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za błędy powstałe przy realizacji niniejszej umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość, prawidłowość wykonania prac oraz poprawność funkcjonowania, zgodnie z celem umowy.

- W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu umowy, na podstawie protokołu odbiorczego, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie 7 dni .

§ 5

- Obowiązki Zamawiającego w ramach niniejszej umowy:

  - terminowa zapłata należności;

  - udostępnienie posiadanej dokumentacji technicznej obiektu;

  - udostępnianie wyznaczonych pomieszczeń na czas niezbędny do wykonania czynności związanych z realizacją umowy, w terminach uzgodnionych między stronami;

  - dokonanie odbioru przedmiotu umowy, po stwierdzeniu poprawności jego działania.

- Zamawiający nieodpłatnie gwarantuje Wykonawcy dostęp do energii elektrycznej na potrzeby związane z realizacją umowy.

§ 6

Nadzór nad wykonaniem czynności objętych przedmiotem zamówienia pełnią:

- ze strony Zamawiającego:

……………………………………………………………………………………………;

- ze strony Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………;

§ 7

- Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości  ………………………………… PLN brutto (słownie złotych: ……………………………………………………………………, 00/100).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostało ustalone na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę oferty z dnia …………… i obejmuje wszelkie czynności niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, jest niezmienne przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy.

- Płatność nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie 30 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego.

- Wykonanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem po realizacji usługi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do obniżenia wynagrodzenia w przypadku nieprawidłowego wykonania usługi. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej in minus i zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym §, obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane 
z wykonaniem przedmiotu umowy.

- Najpóźniej w terminie podpisania protokołu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, składającą się z aprobat technicznych, atestów,  certyfikatów na zastosowane materiały (stosownie do zakresu wykonanych prac), instrukcji obsługi, itp.

- Wystawiona przez Wykonawcę faktura powinna zawierać informacje: nr niniejszej umowy.

§ 8

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy 
w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w § 2.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu zamówienia lub ujawnionych w okresie gwarancji, w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad i usterek do dnia faktycznego ich usunięcia potwierdzonego przez Zamawiającego.

- Wykonawca zapłaci karę umowną za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 5 % wartości umowy brutto.

- Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia kar umownych  na zasadach ogólnych.

- Jeżeli wysokość szkody przekracza wysokość kary umownej – Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 9

- Wykonawca udziela 24-miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy, z zastrzeżeniem 
iż w przypadku określenia przez Zamawiajacego w załączniku nr 1 do nniejszej umowy okresu gwarancji dłuższego niż 24 miesiące na poszczególny sprzęt i podzespoły - obowiązuje dłuższy okres gwarancji. Gwarancję liczy się od daty podpisania protokołu odbioru.

- Podpisanie protokołu odbioru nie zwalnia Wykonawcy z konieczności usunięcia  wad i usterek mogących pojawić się w okresie późniejszym, a wynikających z nieprawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się dokonać naprawy gwarancyjnej w terminie 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego uszkodzenia (lub w innym terminie ustalonym z Zamawiającym). W wypadku gdy powstała usterka może uniemożliwiać użytkowanie systemu w stopniu znacznym, Wykonawca dokona naprawy niezwłocznie tj. zgłosi gotowość do wykonywania  prac naprawczych w terminie nie późniejszym, niż 24 godziny od momentu zgłoszenia. Za zgłoszenie uznaje się zgłoszenie telefoniczne (w dni robocze) pod numerem: …………………………… lub e-mailowe (całodobowo) pod adresem: ………………………….. Naprawy, bądź usuwanie wad przedmiotu umowy będą dokonywane w miejscu użytkowania przedmiotu umowy, w dniach roboczych, w godzinach 8.00- 16.00, a za zgodą Zamawiającego, poza tym miejscem i godzinami.

- W przypadku stwierdzenia wady uniemożliwiającej prawidłowe użytkowanie poszczególnych elementów systemu w okresie gwarancji, Wykonawca gwarantuje wymianę wadliwego elementu na wolny od wad, o takich samych lub lepszych parametrach i funkcjach użytkowych, zgodnych z treścią oferty oraz wymogami Zamawiającego.

- W okresie gwarancji wszystkie koszty związane z dojazdem oraz przewozem poszczególnych elementów systemu do serwisu pokrywa Wykonawca.

- Uprawnienia wynikające z udzielonej gwarancji nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego uprawnień z rękojmi za wady.

§ 10

- Wykonawca wniesie przed zawarciem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 
w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 7 ust. 1 umowy, 
tj. … … … … … … … … … …… … … zł

- Zamawiający pozostawi tytułem zabezpieczenia roszczeń wynikających z rękojmi za wady 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a pozostałą część zwróci w terminie 30 dni od dnia Odbioru Przedmiotu Umowy. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. Wykonawca może wnieść zabezpieczenie także w innej formie.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

§ 11

      - W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

      - W przypadku sporu powstałego w związku z realizacją niniejszej umowy, strony dążyć będą 
do ugodowego rozstrzygnięcia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.

      - W przypadku niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu, sądem właściwym do rozpoznawania sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

      - Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca							Zamawiający