| OCENA RYZYKA |
| --- |
| WNIOSKODAWCA: | Nazwa: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. Adres: ul. Władysława IV 9, 81-703 Sopot NIP: 5880019192 REGON: 190315182 |
| Opis działalności Firmy | Wynajem i dzierżawa obiektów na cele działalności gospodarczej, wspieranie działalności gospodarczej |
| L.p. | DANE DOTYCZĄCE PRZEMIOTU ORAZ MIEJSCA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI / UBEZPIECZONYCH BUDYNKÓW |
|  | Miejsce ubezpieczenia: Gdynia Czechosłowacka 3 |  |
|  | Powierzchnia budynku: użytkowa: 10404 m2 |  |
|  | Rok budowy budynku: 1977 |  |
|  | Stan techniczny budynku: bardzo dobry. W 2012 r. roku budynek przeszedł gruntowną przebudowę. Wykonano nową elewację, ocieplono budynek praz przebudowano wnętrze. Dokonano wymiany instalacji grzewczej, ciepła technologicznego o klimatyzacji; zainstalowano instalacje kontroli dostępu, włamaniową, monitoring wizyjny, oddymiania i wentylacji oraz domofonową |
|  | Przeznaczenie budynków: cele biurowe: magazynowe: produkcyjne: wynajem/dzierżawa innym podmiotom (na jaki rodzaj działalności?): nieużytkowane: inne (jakie?): | TAK NIE NIE TAK- cele biurowe NIE NIE |
|  | Ilość kondygnacji w budynkach: | 12 kondygnacji |
|  | Rodzaj konstrukcji: | Niepalna (żelbetonowa / murowana / stalowa / inna?) Palna (czy zawiera elementy drewniane?) NIE |
|  | Ściany zewnętrzne: | Murowane / prefabrykowane / drewniane / płyty z blachy falistej / inne? |
|  | Izolacja budynku: | Wełna mineralna / styropian / poliuretan / inna |
|  | Konstrukcja dachu: | Żelbetonowa / stalowa / drewniana / inna |
|  | Pokrycie dachu: | Papa / blacha / inne termozgrzewalna niepalna |
|  | Izolacja dachu: | Wełna mineralna / styropian / poliuretan / inna |
|  | Ogrzewanie: | Elektryczne / olejowe /gazowe / miejskie / inne Czy w pomieszczeniach używane są promienniki elektryczne / gazowe? NIE |
|  | Kotłownia: Czy jest w oddzielnym budynku? Czy jest instalacja gazowa? Czy są założone czujniki gazu? | Nie dotyczy TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE |
|  | Zaopatrzenie w wodę: | Miejskie / własne |
|  | Instalacja elektryczna: Czy była zakładana lub modernizowana po 1995 r.? Data ostatniej kontroli instalacji elektrycznej i odgromowej? | TAK TAK / NIE |
| L.p. | DANE DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ |
| 1 | Zasilanie w wodę do celów gaśniczych: | hydranty podziemne lub nadziemne (zewnętrzne) hydranty wewnętrzne- TAK inne: zbiornik wody do celów ppoż. |
| 2 | Gaśnice: | Ilość: 74 Rodzaj: GP, GSE Data ostatniej kontroli: 14.02.2019 |
| 3 | Czujniki dymu: | TAK – gdzie są zainstalowane? Korytarze, pomieszczenia NIE |
| 4 | Czujniki temperatury: | TAK – gdzie są zainstalowane? NIE |
| 5 | Instalacja tryskaczowa: | NIE |
| 6 | Państwowa Straż Pożarna | Odległość od najbliższej jednostki: 2,5 km Orientacyjny czas dojazdu: 8 min |
| L.p. | DANE DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWKRADZIEŻOWEJ |
| 1 | Ogrodzenie terenu: | NIE |
| 2 | Oświetlenie terenu: | TAK |
| 3 | Dozór terenu: | TAK Miejsce: wewnątrz Całodobowo: TAK / NIE Firma zewnętrzna / pracownik |
| 4 | Mechaniczne zabezpieczenia: | Kraty w oknach NIE Wzmocnione drzwi wejściowe (klasa A/B/C) Inne |
| 5 | Systemy antywłamaniowe: | Czujniki ruchu: TAK / NIE Sygnalizacja alarmu: akustyczna / optyczna Przekazanie sygnału do: agencji ochrony / na policję / do osób trzecich Czas dojazdu interwencji : |
| 6 | Kontrola otwierania otworów: | Styki magnetyczne / czujniki rozbicia szkła / inne |
| L.p. | DODATKOWY OPIS/ INFORMACJE |
|  | Budynek wyposażony w: urządzenia: 3 windy osobowe, dźwig dla ekip ratowniczych, windę dla niepełnosprawnych systemy ostrzegawcze DSO i SSP system zarządzania budynkiem BMS wydzielone strefy pożarowe napowietrzanie ciągów ewakuacyjnych oddymianie korytarzy |

| OCENA RYZYKA |
| --- |
| WNIOSKODAWCA: | Nazwa: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. Adres: ul. Władysława IV 9, 81-703 Sopot NIP: 5880019192 REGON: 190315182 |
| Opis działalności Firmy | Wynajem i dzierżawa obiektów na cele działalności gospodarczej, wspieranie działalności gospodarczej |
| L.p. | DANE DOTYCZĄCE PRZEMIOTU ORAZ MIEJSCA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI / UBEZPIECZONYCH BUDYNKÓW |
|  | Miejsce ubezpieczenia: Sopot ul. Władysława IV nr 9, 81-703 Sopot |
|  | Powierzchnia budynku: | 534m2 (użytkowa) |
|  | Rok budowy budynku: |  |
|  | Stan techniczny budynku: | dobry |
|  | Przeznaczenie budynków: cele biurowe: magazynowe: produkcyjne: wynajem/dzierżawa innym podmiotom (na jaki rodzaj działalności?): nieużytkowane: inne (jakie?): | TAK NIE NIE NIE NIE NIE DOTYCZY |
|  | Ilość kondygnacji w budynku: |  |
|  | Rodzaj konstrukcji: | Niepalna (żelbetonowa / murowana / stalowa / inna?) Palna (czy zawiera elementy drewniane?) |
|  | Ściany zewnętrzne: | Murowane / prefabrykowane / drewniane (częściowo)/ płyty z blachy falistej / inne? |
|  | Izolacja budynku: | Wełna mineralna / styropian / poliuretan / inna |
|  | Konstrukcja dachu: | Żelbetonowa / stalowa / drewniana / inna |
|  | Pokrycie dachu: | Papa / blacha / dachówka |
|  | Izolacja dachu: | Wełna mineralna / styropian / poliuretan / inna |
|  | Ogrzewanie: | Elektryczne / olejowe /gazowe / miejskie / inne Czy w pomieszczeniach używane są promienniki elektryczne / gazowe? |
|  | Kotłownia: Czy jest w oddzielnym budynku? Czy jest instalacja gazowa? Czy są założone czujniki gazu? | TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE |
|  | Zaopatrzenie w wodę: | Miejskie / własne |
|  | Instalacja elektryczna: Czy była zakładana lub modernizowana po 1995 r.? Data ostatniej kontroli instalacji elektrycznej i odgromowej? | TAK / NIE 2018r. |
| L.p. | DANE DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ |
| 1 | Zasilanie w wodę do celów gaśniczych: | hydranty podziemne lub nadziemne (zewnętrzne) hydranty wewnętrzne inne |
| 2 | Gaśnice: | Ilość: 6 Rodzaj: proszkowa Data ostatniej kontroli: 2019 |
| 3 | Czujniki dymu: | Klapy dymowe |
| 4 | Czujniki temperatury: | TAK – system SSP (sygnalizacji ppoż) |
| 5 | Instalacja tryskaczowa: | NIE |
| 6 | Państwowa Straż Pożarna | Odległość od najbliższej jednostki: 1,5 -2 km Orientacyjny czas dojazdu: 5 min |
| L.p. | DANE DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWKRADZIEŻOWEJ |
| 1 | Ogrodzenie terenu: | TAK |
| 2 | Oświetlenie terenu: | TAK |
| 3 | Dozór terenu: | TAK/NIE Miejsce: wewnątrz / na zewnątrz Całodobowo: TAK / NIE Firma zewnętrzna / pracownik |
| 4 | Mechaniczne zabezpieczenia: | Kraty w oknach TAK / NIE Wzmocnione drzwi wejściowe (klasa A/B/C) Inne |
| 5 | Systemy antywłamaniowe: | Czujniki ruchu: TAK / NIE Sygnalizacja alarmu: akustyczna / optyczna Przekazanie sygnału do: agencji ochrony / na policję / do osób trzecich Czas dojazdu interwencji : |
| 6 | Kontrola otwierania otworów: | Styki magnetyczne / czujniki rozbicia szkła / inne |

| OCENA RYZYKA |
| --- |
| WNIOSKODAWCA: | Nazwa: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. Adres: ul. Władysława IV 9, 81-703 Sopot NIP: 5880019192 REGON: 190315182 |
| Opis działalności Firmy | Wynajem i dzierżawa obiektów na cele działalności gospodarczej, wspieranie działalności gospodarczej |
| L.p. | DANE DOTYCZĄCE PRZEMIOTU ORAZ MIEJSCA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI / UBEZPIECZONYCH BUDYNKÓW |
|  | Miejsce ubezpieczenia: | Gdańsk, ul. Trzy Lipy 3 BUDYNEK A |
|  | Powierzchnia działki: | 33 069 m2 (łącznie 7 działek) |
|  | Powierzchnia budynków: | 12 996,76 m2 |
|  | Wiek budynków: | 6 lat (2013) |
|  | Stan techniczny budynków: | dobry |
|  | Przeznaczenie budynków: cele biurowe: magazynowe: produkcyjne: wynajem/dzierżawa innym podmiotom (na jaki rodzaj działalności?): nieużytkowane: inne (jakie?): | TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE (laboratoria badawcze) TAK / NIE TAK / NIE (…) |
|  | Ilość kondygnacji w budynkach: | 6 w tym jedna podziemna |
|  | Rodzaj konstrukcji: | Niepalna (żelbetonowa / murowana / stalowa / inna?) Palna (czy zawiera elementy drewniane?) |
|  | Ściany zewnętrzne: | Murowane / prefabrykowane / drewniane / płyty z blachy falistej / inne żelbet z okładziną panelową plus system przeszklenia strukturalnego? |
|  | Izolacja budynku: | Wełna mineralna / styropian / poliuretan / inna |
|  | Konstrukcja dachu: | Żelbetonowa / stalowa / drewniana / inna |
|  | Pokrycie dachu: | Papa / blacha / inne |
|  | Izolacja dachu: | Wełna mineralna / styropian / poliuretan / inna |
|  | Ogrzewanie: | Elektryczne / olejowe /gazowe / miejskie / inne Czy w pomieszczeniach używane są promienniki elektryczne / gazowe? klimakonwektory grzewczo-chłodzących – pomieszczenia biurowe centralne ogrzewanie – pozostałe pomieszczenia |
|  | Kotłownia: Czy jest w oddzielnym budynku? Czy jest instalacja gazowa? Czy są założone czujniki gazu? | TAK / NIE TAK / NIE nie dotyczy TAK / NIE |
|  | Zaopatrzenie w wodę: | Miejskie / własne |
|  | Instalacja elektryczna: Czy była zakładana lub modernizowana po 1995 r.? Data ostatniej kontroli instalacji elektrycznej i odgromowej? | TAK / NIE TAK / NIE 08/2017- pomiary elektryczne, 29.01.2019 odgromowa |
|  | Windy osobowe towarowe | TAK/ NIE |
| L.p. | DANE DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ |
| 1 | Zasilanie w wodę do celów gaśniczych: | hydranty podziemne lub nadziemne (zewnętrzne) hydranty wewnętrzne inne |
| 2 | Gaśnice: | Ilość: 24 Rodzaj: proszkowa Data ostatniej kontroli: 28.06.2018 |
| 3 | Czujniki dymu: | TAK – gdzie są zainstalowane? W pomieszczeniach budynku NIE |
| 4 | Czujniki temperatury: | TAK – gdzie są zainstalowane? NIE |
| 5 | Instalacja tryskaczowa: | TAK – gdzie jest zainstalowana? NIE |
| 6 | Państwowa Straż Pożarna | Odległość od najbliższej jednostki: 3,5 km Orientacyjny czas dojazdu: 8 min. |
| L.p. | DANE DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWKRADZIEŻOWEJ |
| 1 | Ogrodzenie terenu: | TAK NIE |
| 2 | Oświetlenie terenu: | TAK NIE |
| 3 | Dozór terenu: | TAK NIE Miejsce: wewnątrz / na zewnątrz Całodobowo: TAK / NIE Firma zewnętrzna / pracownik |
| 4 | Mechaniczne zabezpieczenia: | Kraty w oknach TAK / NIE Wzmocnione drzwi wejściowe (klasa A/B/C) Inne: Kontrola Dostępu, bramki dostępowe |
| 5 | Systemy antywłamaniowe: | Czujniki ruchu: TAK / NIE Sygnalizacja alarmu: akustyczna / optyczna Przekazanie sygnału do: agencji ochrony / na policję / do osób trzecich Czas dojazdu interwencji : |
| 6 | Kontrola otwierania otworów: | Styki magnetyczne / czujniki rozbicia szkła / inne |
| L.p. | MAGAZYNOWANIE |
| 1 | Rodzaj składowanych materiałów: |  |
| 2 | Miejsce składowania mienia: | W miejscu zadaszonym / na zewnątrz |
| 3 | Sposób składowania: | Luzem / stosy / na paletach / na regałach / inne |
| 4 | Warunki składowania: Odstępy między składowanym towarem (min. 0,5 m.) Wysokość: Szerokość przejścia: |  |
| 5 | Rodzaj opakowania: | Pudła tekturowe / skrzynki metalowe / zgrzewki foliowe / inne |

| OCENA RYZYKA |
| --- |
| WNIOSKODAWCA: | Nazwa: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. Adres: ul. Władysława IV 9, 81-703 Sopot NIP: 5880019192 REGON: 190315182 |
| Opis działalności Firmy | Wynajem i dzierżawa obiektów na cele działalności gospodarczej, wspieranie działalności gospodarczej |
| L.p. | DANE DOTYCZĄCE PRZEMIOTU ORAZ MIEJSCA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI / UBEZPIECZONYCH BUDYNKÓW |
|  | Miejsce ubezpieczenia: | Gdańsk, ul. Trzy Lipy 3 BUDYNEK B |
|  | Powierzchnia działki: | 33 069 m2 (łącznie 7 działek) |
|  | Powierzchnia budynków: | 12 928,79 m2 |
|  | Wiek budynków: | 8 lat (2011) |
|  | Stan techniczny budynków: | dobry |
|  | Przeznaczenie budynków: cele biurowe: magazynowe: produkcyjne: wynajem/dzierżawa innym podmiotom (na jaki rodzaj działalności?): nieużytkowane: inne (jakie?): | TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE (…) TAK / NIE TAK / NIE (…) |
|  | Ilość kondygnacji w budynkach: |  |
|  | Rodzaj konstrukcji: | Niepalna (żelbetonowa / murowana / stalowa / inna?) Palna (czy zawiera elementy drewniane?) |
|  | Ściany zewnętrzne: | Murowane / prefabrykowane / drewniane / płyty z blachy falistej / inne? żelbet z okładziną panelową plus system przeszklenia strukturalnego |
|  | Izolacja budynku: | Wełna mineralna / styropian / poliuretan / inna |
|  | Konstrukcja dachu: | Żelbetonowa / stalowa / drewniana / inna |
|  | Pokrycie dachu: | Papa / blacha / inne |
|  | Izolacja dachu: | Wełna mineralna / styropian / poliuretan / inna |
|  | Ogrzewanie: | Elektryczne / olejowe /gazowe / miejskie / inne Czy w pomieszczeniach używane są promienniki elektryczne / gazowe? klimakonwektory grzewczo-chłodzących – pomieszczenia biurowe centralne ogrzewanie – pozostałe pomieszczenia |
|  | Kotłownia: Czy jest w oddzielnym budynku? Czy jest instalacja gazowa? Czy są założone czujniki gazu? | TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE |
|  | Zaopatrzenie w wodę: | Miejskie / własne |
|  | Instalacja elektryczna: Czy była zakładana lub modernizowana po 1995 r.? Data ostatniej kontroli instalacji elektrycznej i odgromowej? | TAK / NIE TAK / NIE 02/2017 elektryczna, 29.01.2019 odgromowa |
|  | Windy osobowe towarowe TAK/ NIE |  |
| L.p. | DANE DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ |
| 1 | Zasilanie w wodę do celów gaśniczych: | hydranty podziemne lub nadziemne (zewnętrzne) hydranty wewnętrzne inne |
| 2 | Gaśnice: | Ilość: 47 Rodzaj: proszkowa, śniegowa Data ostatniej kontroli: 28.06.2018 |
| 3 | Czujniki dymu: | TAK – gdzie są zainstalowane? W pomieszczeniach budynku NIE |
| 4 | Czujniki temperatury: | TAK – gdzie są zainstalowane? NIE |
| 5 | Instalacja tryskaczowa: | TAK – gdzie jest zainstalowana? NIE |
| 6 | Państwowa Straż Pożarna | Odległość od najbliższej jednostki: 3,5 km Orientacyjny czas dojazdu: 8 min. |
| L.p. | DANE DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWKRADZIEŻOWEJ |
| 1 | Ogrodzenie terenu: | TAK NIE |
| 2 | Oświetlenie terenu: | TAK NIE |
| 3 | Dozór terenu: | TAK NIE Miejsce: wewnątrz / na zewnątrz Całodobowo: TAK / NIE Firma zewnętrzna / pracownik |
| 4 | Mechaniczne zabezpieczenia: | Kraty w oknach TAK / NIE Wzmocnione drzwi wejściowe (klasa A/B/C) Inne: kontrola Dostępu |
| 5 | Systemy antywłamaniowe: | Czujniki ruchu: TAK / NIE Sygnalizacja alarmu: akustyczna / optyczna Przekazanie sygnału do: agencji ochrony / na policję / do osób trzecich Czas dojazdu interwencji : |
| 6 | Kontrola otwierania otworów: | Styki magnetyczne / czujniki rozbicia szkła / inne |
| L.p. | MAGAZYNOWANIE |
| 1 | Rodzaj składowanych materiałów: |  |
| 2 | Miejsce składowania mienia: | W miejscu zadaszonym / na zewnątrz |
| 3 | Sposób składowania: | Luzem / stosy / na paletach / na regałach / inne |
| 4 | Warunki składowania: Odstępy między składowanym towarem (min. 0,5 m.) Wysokość: Szerokość przejścia: |  |
| 5 | Rodzaj opakowania: | Pudła tekturowe / skrzynki metalowe / zgrzewki foliowe / inne |

Dodatkowe uwagi:

| OCENA RYZYKA |
| --- |
| WNIOSKODAWCA: | Nazwa: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. Adres: ul. Władysława IV 9, 81-703 Sopot NIP: 5880019192 REGON: 190315182 |
| Opis działalności Firmy | Wynajem i dzierżawa obiektów na cele działalności gospodarczej, wspieranie działalności gospodarczej |
| L.p. | DANE DOTYCZĄCE PRZEMIOTU ORAZ MIEJSCA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI / UBEZPIECZONYCH BUDYNKÓW |
|  | Miejsce ubezpieczenia: | Gdańsk, ul. Trzy Lipy 3 BUDYNEK C |
|  | Powierzchnia działki: | 33 069 m2 (łącznie 7 działek) |
|  | Powierzchnia budynków: | 17 052,66 m2 |
|  | Wiek budynków: | 36 (1983) |
|  | Stan techniczny budynków: | dobry |
|  | Przeznaczenie budynków: cele biurowe: magazynowe: produkcyjne: wynajem/dzierżawa innym podmiotom (na jaki rodzaj działalności?): nieużytkowane: inne (jakie?): | TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE (laboratoria badawcze) TAK / NIE TAK / NIE (…) |
|  | Ilość kondygnacji w budynkach: | 2 do 5 |
|  | Rodzaj konstrukcji: | Niepalna (żelbetonowa / murowana / stalowa / inna?) Palna (czy zawiera elementy drewniane?) |
|  | Ściany zewnętrzne: | Murowane / prefabrykowane / drewniane / płyty z blachy falistej / inne? |
|  | Izolacja budynku: | Wełna mineralna / styropian / poliuretan / inna |
|  | Konstrukcja dachu: | Żelbetonowa / stalowa / drewniana / inna |
|  | Pokrycie dachu: | Papa / blacha / inne |
|  | Izolacja dachu: | Wełna mineralna / styropian / poliuretan / inna |
|  | Ogrzewanie: | Elektryczne / olejowe /gazowe / miejskie / inne Czy w pomieszczeniach używane są promienniki elektryczne / gazowe? klimakonwektory grzewczo-chłodzących – pomieszczenia biurowe centralne ogrzewanie – pozostałe pomieszczenia |
|  | Kotłownia: Czy jest w oddzielnym budynku? Czy jest instalacja gazowa? Czy są założone czujniki gazu? | TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE |
|  | Zaopatrzenie w wodę: | Miejskie / własne |
|  | Instalacja elektryczna: Czy była zakładana lub modernizowana po 1995 r.? Data ostatniej kontroli instalacji elektrycznej i odgromowej? | TAK / NIE TAK / NIE 01.09.2014 elektryczne pomiary, 29.01.2019 odgromowa |
|  | Windy osobowe towarowe | TAK/ NIE |
| L.p. | DANE DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ |
| 1 | Zasilanie w wodę do celów gaśniczych: | hydranty podziemne lub nadziemne (zewnętrzne) hydranty wewnętrzne inne |
| 2 | Gaśnice: | Ilość: 54 Rodzaj: proszkowa Data ostatniej kontroli: 28.06.2018 |
| 3 | Czujniki dymu: | TAK – gdzie są zainstalowane? W pomieszczeniach budynku NIE |
| 4 | Czujniki temperatury: | TAK – gdzie są zainstalowane? NIE |
| 5 | Instalacja tryskaczowa: | TAK – gdzie jest zainstalowana? NIE |
| 6 | Państwowa Straż Pożarna | Odległość od najbliższej jednostki: 3,5 km Orientacyjny czas dojazdu: 8 min. |
| L.p. | DANE DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWKRADZIEŻOWEJ |
| 1 | Ogrodzenie terenu: | TAK NIE |
| 2 | Oświetlenie terenu: | TAK NIE |
| 3 | Dozór terenu: | TAK NIE Miejsce: wewnątrz / na zewnątrz Całodobowo: TAK / NIE Firma zewnętrzna / pracownik |
| 4 | Mechaniczne zabezpieczenia: | Kraty w oknach TAK / NIE Wzmocnione drzwi wejściowe (klasa A/B/C) Inne: Kontrola Dostępu |
| 5 | Systemy antywłamaniowe: | Czujniki ruchu: TAK / NIE Sygnalizacja alarmu: akustyczna / optyczna Przekazanie sygnału do: agencji ochrony / na policję / do osób trzecich Czas dojazdu interwencji : |
| 6 | Kontrola otwierania otworów: | Styki magnetyczne / czujniki rozbicia szkła / inne |
| L.p. | MAGAZYNOWANIE |
| 1 | Rodzaj składowanych materiałów: |  |
| 2 | Miejsce składowania mienia: | W miejscu zadaszonym / na zewnątrz |
| 3 | Sposób składowania: | Luzem / stosy / na paletach / na regałach / inne |
| 4 | Warunki składowania: Odstępy między składowanym towarem (min. 0,5 m.) Wysokość: Szerokość przejścia: |  |
| 5 | Rodzaj opakowania: | Pudła tekturowe / skrzynki metalowe / zgrzewki foliowe / inne |