| OCENA RYZYKA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| WNIOSKODAWCA: |  | Nazwa: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. Adres: ul. Władysława IV 9, 81-703 Sopot NIP: 5880019192 REGON: 190315182 |  |
| Opis działalności Firmy |  | Wynajem i dzierżawa obiektów na cele działalności gospodarczej, wspieranie działalności gospodarczej |  |
| L.p. | DANE DOTYCZĄCE PRZEMIOTU ORAZ MIEJSCA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI / UBEZPIECZONYCH BUDYNKÓW |  |  |
|  | Miejsce ubezpieczenia: Gdynia Czechosłowacka 3 |  |  |
|  | Powierzchnia budynku: użytkowa: 10404 m2 |  |  |
|  | Rok budowy budynku: 1977 |  |  |
|  | Stan techniczny budynku: bardzo dobry. W 2012 r. roku budynek przeszedł gruntowną przebudowę. Wykonano nową elewację, ocieplono budynek praz przebudowano wnętrze. Dokonano wymiany instalacji grzewczej, ciepła technologicznego o klimatyzacji; zainstalowano instalacje kontroli dostępu, włamaniową, monitoring wizyjny, oddymiania i wentylacji oraz domofonową |  |  |
|  | Przeznaczenie budynków: - cele biurowe: - magazynowe: - produkcyjne: - wynajem/dzierżawa innym podmiotom (na jaki rodzaj działalności?): - nieużytkowane: - inne (jakie?): |  | - TAK - NIE - NIE - TAK- cele biurowe - NIE - NIE |
|  | Ilość kondygnacji w budynkach: |  | 12 kondygnacji |
|  | Rodzaj konstrukcji: |  | Niepalna (żelbetonowa / murowana / stalowa / inna?) Palna (czy zawiera elementy drewniane?) NIE |
|  | Ściany zewnętrzne: |  | Murowane / prefabrykowane / drewniane / płyty z blachy falistej / inne? |
|  | Izolacja budynku: |  | Wełna mineralna / styropian / poliuretan / inna |
|  | Konstrukcja dachu: |  | Żelbetonowa / stalowa / drewniana / inna |
|  | Pokrycie dachu: |  | Papa / blacha / inne termozgrzewalna niepalna |
|  | Izolacja dachu: |  | Wełna mineralna / styropian / poliuretan / inna |
|  | Ogrzewanie: |  | Elektryczne / olejowe /gazowe / miejskie / inne Czy w pomieszczeniach używane są promienniki elektryczne / gazowe? NIE |
|  | Kotłownia: - Czy jest w oddzielnym budynku? - Czy jest instalacja gazowa? - Czy są założone czujniki gazu? |  | Nie dotyczy - TAK / NIE - TAK / NIE - TAK / NIE |
|  | Zaopatrzenie w wodę: |  | Miejskie / własne |
|  | Instalacja elektryczna: - Czy była zakładana lub modernizowana po 1995 r.? - Data ostatniej kontroli instalacji elektrycznej i odgromowej? |  | - TAK - TAK / NIE |
| L.p. | DANE DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ |  |  |
| 1 | Zasilanie w wodę do celów gaśniczych: |  | - hydranty podziemne lub nadziemne (zewnętrzne) - hydranty wewnętrzne- TAK - inne: zbiornik wody do celów ppoż. |
| 2 | Gaśnice: |  | - Ilość: 74 - Rodzaj: GP, GSE - Data ostatniej kontroli: 14.02.2019 |
| 3 | Czujniki dymu: |  | - TAK – gdzie są zainstalowane? Korytarze, pomieszczenia - NIE |
| 4 | Czujniki temperatury: |  | - TAK – gdzie są zainstalowane? NIE |
| 5 | Instalacja tryskaczowa: |  | - NIE |
| 6 | Państwowa Straż Pożarna |  | - Odległość od najbliższej jednostki: 2,5 km - Orientacyjny czas dojazdu: 8 min |
| L.p. | DANE DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWKRADZIEŻOWEJ |  |  |
| 1 | Ogrodzenie terenu: |  | - NIE |
| 2 | Oświetlenie terenu: |  | - TAK |
| 3 | Dozór terenu: |  | - TAK - Miejsce: wewnątrz - Całodobowo: TAK / NIE - Firma zewnętrzna / pracownik |
| 4 | Mechaniczne zabezpieczenia: |  | - Kraty w oknach NIE - Wzmocnione drzwi wejściowe (klasa A/B/C) - Inne |
| 5 | Systemy antywłamaniowe: |  | - Czujniki ruchu: TAK / NIE - Sygnalizacja alarmu: akustyczna / optyczna - Przekazanie sygnału do: agencji ochrony / na policję / do osób trzecich - Czas dojazdu interwencji : |
| 6 | Kontrola otwierania otworów: |  | - Styki magnetyczne / czujniki rozbicia szkła / inne |
| L.p. | DODATKOWY OPIS/ INFORMACJE |  |  |
|  | Budynek wyposażony w: - urządzenia: 3 windy osobowe, dźwig dla ekip ratowniczych, windę dla niepełnosprawnych - systemy ostrzegawcze DSO i SSP - system zarządzania budynkiem BMS - wydzielone strefy pożarowe - napowietrzanie ciągów ewakuacyjnych - oddymianie korytarzy |  |  |

| OCENA RYZYKA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| WNIOSKODAWCA: |  | Nazwa: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. Adres: ul. Władysława IV 9, 81-703 Sopot NIP: 5880019192 REGON: 190315182 |  |
| Opis działalności Firmy |  | Wynajem i dzierżawa obiektów na cele działalności gospodarczej, wspieranie działalności gospodarczej |  |
| L.p. | DANE DOTYCZĄCE PRZEMIOTU ORAZ MIEJSCA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI / UBEZPIECZONYCH BUDYNKÓW |  |  |
|  | Miejsce ubezpieczenia: Sopot ul. Władysława IV nr 9, 81-703 Sopot |  |  |
|  | Powierzchnia budynku: |  | 534m2 (użytkowa) |
|  | Rok budowy budynku: |  |  |
|  | Stan techniczny budynku: |  | dobry |
|  | Przeznaczenie budynków: - cele biurowe: - magazynowe: - produkcyjne: - wynajem/dzierżawa innym podmiotom (na jaki rodzaj działalności?): - nieużytkowane: - inne (jakie?): |  | - TAK - NIE - NIE - NIE - NIE - NIE DOTYCZY |
|  | Ilość kondygnacji w budynku: |  |  |
|  | Rodzaj konstrukcji: |  | Niepalna (żelbetonowa / murowana / stalowa / inna?) Palna (czy zawiera elementy drewniane?) |
|  | Ściany zewnętrzne: |  | Murowane / prefabrykowane / drewniane (częściowo)/ płyty z blachy falistej / inne? |
|  | Izolacja budynku: |  | Wełna mineralna / styropian / poliuretan / inna |
|  | Konstrukcja dachu: |  | Żelbetonowa / stalowa / drewniana / inna |
|  | Pokrycie dachu: |  | Papa / blacha / dachówka |
|  | Izolacja dachu: |  | Wełna mineralna / styropian / poliuretan / inna |
|  | Ogrzewanie: |  | Elektryczne / olejowe /gazowe / miejskie / inne Czy w pomieszczeniach używane są promienniki elektryczne / gazowe? |
|  | Kotłownia: - Czy jest w oddzielnym budynku? - Czy jest instalacja gazowa? - Czy są założone czujniki gazu? |  | - TAK / NIE - TAK / NIE - TAK / NIE |
|  | Zaopatrzenie w wodę: |  | Miejskie / własne |
|  | Instalacja elektryczna: - Czy była zakładana lub modernizowana po 1995 r.? - Data ostatniej kontroli instalacji elektrycznej i odgromowej? |  | - TAK / NIE - 2018r. |
| L.p. | DANE DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ |  |  |
| 1 | Zasilanie w wodę do celów gaśniczych: |  | - hydranty podziemne lub nadziemne (zewnętrzne) - hydranty wewnętrzne - inne |
| 2 | Gaśnice: |  | - Ilość: 6 - Rodzaj: proszkowa - Data ostatniej kontroli: 2019 |
| 3 | Czujniki dymu: |  | - Klapy dymowe |
| 4 | Czujniki temperatury: |  | - TAK – system SSP (sygnalizacji ppoż) |
| 5 | Instalacja tryskaczowa: |  | - NIE |
| 6 | Państwowa Straż Pożarna |  | - Odległość od najbliższej jednostki: 1,5 -2 km - Orientacyjny czas dojazdu: 5 min |
| L.p. | DANE DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWKRADZIEŻOWEJ |  |  |
| 1 | Ogrodzenie terenu: |  | - TAK |
| 2 | Oświetlenie terenu: |  | - TAK |
| 3 | Dozór terenu: |  | - TAK/NIE - Miejsce: wewnątrz / na zewnątrz - Całodobowo: TAK / NIE - Firma zewnętrzna / pracownik |
| 4 | Mechaniczne zabezpieczenia: |  | - Kraty w oknach TAK / NIE - Wzmocnione drzwi wejściowe (klasa A/B/C) - Inne |
| 5 | Systemy antywłamaniowe: |  | - Czujniki ruchu: TAK / NIE - Sygnalizacja alarmu: akustyczna / optyczna - Przekazanie sygnału do: agencji ochrony / na policję / do osób trzecich - Czas dojazdu interwencji : |
| 6 | Kontrola otwierania otworów: |  | - Styki magnetyczne / czujniki rozbicia szkła / inne |

| OCENA RYZYKA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| WNIOSKODAWCA: |  | Nazwa: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. Adres: ul. Władysława IV 9, 81-703 Sopot NIP: 5880019192 REGON: 190315182 |  |
| Opis działalności Firmy |  | Wynajem i dzierżawa obiektów na cele działalności gospodarczej, wspieranie działalności gospodarczej |  |
| L.p. | DANE DOTYCZĄCE PRZEMIOTU ORAZ MIEJSCA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI / UBEZPIECZONYCH BUDYNKÓW |  |  |
|  | Miejsce ubezpieczenia: |  | Gdańsk, ul. Trzy Lipy 3 BUDYNEK A |
|  | Powierzchnia działki: |  | 33 069 m2 (łącznie 7 działek) |
|  | Powierzchnia budynków: |  | 12 996,76 m2 |
|  | Wiek budynków: |  | 6 lat (2013) |
|  | Stan techniczny budynków: |  | dobry |
|  | Przeznaczenie budynków: - cele biurowe: - magazynowe: - produkcyjne: - wynajem/dzierżawa innym podmiotom (na jaki rodzaj działalności?): - nieużytkowane: - inne (jakie?): |  | - TAK / NIE - TAK / NIE - TAK / NIE - TAK / NIE (laboratoria badawcze) - TAK / NIE - TAK / NIE (…) |
|  | Ilość kondygnacji w budynkach: |  | 6 w tym jedna podziemna |
|  | Rodzaj konstrukcji: |  | Niepalna (żelbetonowa / murowana / stalowa / inna?) Palna (czy zawiera elementy drewniane?) |
|  | Ściany zewnętrzne: |  | Murowane / prefabrykowane / drewniane / płyty z blachy falistej / inne żelbet z okładziną panelową plus system przeszklenia strukturalnego? |
|  | Izolacja budynku: |  | Wełna mineralna / styropian / poliuretan / inna |
|  | Konstrukcja dachu: |  | Żelbetonowa / stalowa / drewniana / inna |
|  | Pokrycie dachu: |  | Papa / blacha / inne |
|  | Izolacja dachu: |  | Wełna mineralna / styropian / poliuretan / inna |
|  | Ogrzewanie: |  | Elektryczne / olejowe /gazowe / miejskie / inne Czy w pomieszczeniach używane są promienniki elektryczne / gazowe? klimakonwektory grzewczo-chłodzących – pomieszczenia biurowe centralne ogrzewanie – pozostałe pomieszczenia |
|  | Kotłownia: - Czy jest w oddzielnym budynku? - Czy jest instalacja gazowa? - Czy są założone czujniki gazu? |  | - TAK / NIE - TAK / NIE nie dotyczy - TAK / NIE |
|  | Zaopatrzenie w wodę: |  | Miejskie / własne |
|  | Instalacja elektryczna: - Czy była zakładana lub modernizowana po 1995 r.? - Data ostatniej kontroli instalacji elektrycznej i odgromowej? |  | - TAK / NIE - TAK / NIE 08/2017- pomiary elektryczne, 29.01.2019 odgromowa |
|  | Windy - osobowe - towarowe |  | TAK/ NIE |
| L.p. | DANE DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ |  |  |
| 1 | Zasilanie w wodę do celów gaśniczych: |  | - hydranty podziemne lub nadziemne (zewnętrzne) - hydranty wewnętrzne - inne |
| 2 | Gaśnice: |  | - Ilość: 24 - Rodzaj: proszkowa - Data ostatniej kontroli: 28.06.2018 |
| 3 | Czujniki dymu: |  | - TAK – gdzie są zainstalowane? W pomieszczeniach budynku - NIE |
| 4 | Czujniki temperatury: |  | - TAK – gdzie są zainstalowane? - NIE |
| 5 | Instalacja tryskaczowa: |  | - TAK – gdzie jest zainstalowana? - NIE |
| 6 | Państwowa Straż Pożarna |  | - Odległość od najbliższej jednostki: 3,5 km - Orientacyjny czas dojazdu: 8 min. |
| L.p. | DANE DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWKRADZIEŻOWEJ |  |  |
| 1 | Ogrodzenie terenu: |  | - TAK - NIE |
| 2 | Oświetlenie terenu: |  | - TAK - NIE |
| 3 | Dozór terenu: |  | - TAK - NIE - Miejsce: wewnątrz / na zewnątrz - Całodobowo: TAK / NIE - Firma zewnętrzna / pracownik |
| 4 | Mechaniczne zabezpieczenia: |  | - Kraty w oknach TAK / NIE - Wzmocnione drzwi wejściowe (klasa A/B/C) - Inne: Kontrola Dostępu, bramki dostępowe |
| 5 | Systemy antywłamaniowe: |  | - Czujniki ruchu: TAK / NIE - Sygnalizacja alarmu: akustyczna / optyczna - Przekazanie sygnału do: agencji ochrony / na policję / do osób trzecich - Czas dojazdu interwencji : |
| 6 | Kontrola otwierania otworów: |  | Styki magnetyczne / czujniki rozbicia szkła / inne |

| L.p. | MAGAZYNOWANIE |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj składowanych materiałów: |  |
| 2 | Miejsce składowania mienia: | W miejscu zadaszonym / na zewnątrz |
| 3 | Sposób składowania: | Luzem / stosy / na paletach / na regałach / inne |
| 4 | Warunki składowania: - Odstępy między składowanym towarem (min. 0,5 m.) - Wysokość: - Szerokość przejścia: |  |
| 5 | Rodzaj opakowania: | Pudła tekturowe / skrzynki metalowe / zgrzewki foliowe / inne |

| OCENA RYZYKA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| WNIOSKODAWCA: |  | Nazwa: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. Adres: ul. Władysława IV 9, 81-703 Sopot NIP: 5880019192 REGON: 190315182 |  |
| Opis działalności Firmy |  | Wynajem i dzierżawa obiektów na cele działalności gospodarczej, wspieranie działalności gospodarczej |  |
| L.p. | DANE DOTYCZĄCE PRZEMIOTU ORAZ MIEJSCA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI / UBEZPIECZONYCH BUDYNKÓW |  |  |
|  | Miejsce ubezpieczenia: |  | Gdańsk, ul. Trzy Lipy 3 BUDYNEK B |
|  | Powierzchnia działki: |  | 33 069 m2 (łącznie 7 działek) |
|  | Powierzchnia budynków: |  | 12 928,79 m2 |
|  | Wiek budynków: |  | 8 lat (2011) |
|  | Stan techniczny budynków: |  | dobry |
|  | Przeznaczenie budynków: - cele biurowe: - magazynowe: - produkcyjne: - wynajem/dzierżawa innym podmiotom (na jaki rodzaj działalności?): - nieużytkowane: - inne (jakie?): |  | - TAK / NIE - TAK / NIE - TAK / NIE - TAK / NIE (…) - TAK / NIE - TAK / NIE (…) |
|  | Ilość kondygnacji w budynkach: |  |  |
|  | Rodzaj konstrukcji: |  | Niepalna (żelbetonowa / murowana / stalowa / inna?) Palna (czy zawiera elementy drewniane?) |
|  | Ściany zewnętrzne: |  | Murowane / prefabrykowane / drewniane / płyty z blachy falistej / inne? żelbet z okładziną panelową plus system przeszklenia strukturalnego |
|  | Izolacja budynku: |  | Wełna mineralna / styropian / poliuretan / inna |
|  | Konstrukcja dachu: |  | Żelbetonowa / stalowa / drewniana / inna |
|  | Pokrycie dachu: |  | Papa / blacha / inne |
|  | Izolacja dachu: |  | Wełna mineralna / styropian / poliuretan / inna |
|  | Ogrzewanie: |  | Elektryczne / olejowe /gazowe / miejskie / inne Czy w pomieszczeniach używane są promienniki elektryczne / gazowe? klimakonwektory grzewczo-chłodzących – pomieszczenia biurowe centralne ogrzewanie – pozostałe pomieszczenia |
|  | Kotłownia: - Czy jest w oddzielnym budynku? - Czy jest instalacja gazowa? - Czy są założone czujniki gazu? |  | - TAK / NIE - TAK / NIE - TAK / NIE |
|  | Zaopatrzenie w wodę: |  | Miejskie / własne |
|  | Instalacja elektryczna: - Czy była zakładana lub modernizowana po 1995 r.? - Data ostatniej kontroli instalacji elektrycznej i odgromowej? |  | - TAK / NIE - TAK / NIE 02/2017 elektryczna, 29.01.2019 odgromowa |
|  | Windy - osobowe - towarowe; TAK/ NIE. |  |
| L.p. | DANE DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ |  |  |
| 1 | Zasilanie w wodę do celów gaśniczych: |  | - hydranty podziemne lub nadziemne (zewnętrzne) - hydranty wewnętrzne - inne |
| 2 | Gaśnice: |  | - Ilość: 47 - Rodzaj: proszkowa, śniegowa - Data ostatniej kontroli: 28.06.2018 |
| 3 | Czujniki dymu: |  | - TAK – gdzie są zainstalowane? W pomieszczeniach budynku - NIE |
| 4 | Czujniki temperatury: |  | - TAK – gdzie są zainstalowane? - NIE |
| 5 | Instalacja tryskaczowa: |  | - TAK – gdzie jest zainstalowana? - NIE |
| 6 | Państwowa Straż Pożarna |  | - Odległość od najbliższej jednostki: 3,5 km - Orientacyjny czas dojazdu: 8 min. |
| L.p. | DANE DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWKRADZIEŻOWEJ |  |  |
| 1 | Ogrodzenie terenu: |  | - TAK - NIE |
| 2 | Oświetlenie terenu: |  | - TAK - NIE |
| 3 | Dozór terenu: |  | - TAK - NIE - Miejsce: wewnątrz / na zewnątrz - Całodobowo: TAK / NIE - Firma zewnętrzna / pracownik |
| 4 | Mechaniczne zabezpieczenia: |  | - Kraty w oknach TAK / NIE - Wzmocnione drzwi wejściowe (klasa A/B/C) - Inne: kontrola Dostępu |
| 5 | Systemy antywłamaniowe: |  | - Czujniki ruchu: TAK / NIE - Sygnalizacja alarmu: akustyczna / optyczna - Przekazanie sygnału do: agencji ochrony / na policję / do osób trzecich - Czas dojazdu interwencji : |
| 6 | Kontrola otwierania otworów: |  | Styki magnetyczne / czujniki rozbicia szkła / inne |
| L.p. | MAGAZYNOWANIE |  |  |
| 1 | Rodzaj składowanych materiałów: |  |  |
| 2 | Miejsce składowania mienia: |  | W miejscu zadaszonym / na zewnątrz |
| 3 | Sposób składowania: |  | Luzem / stosy / na paletach / na regałach / inne |
| 4 | Warunki składowania: - Odstępy między składowanym towarem (min. 0,5 m.) - Wysokość: - Szerokość przejścia: |  |  |
| 5 | Rodzaj opakowania: |  | Pudła tekturowe / skrzynki metalowe / zgrzewki foliowe / inne |

Dodatkowe uwagi:

| OCENA RYZYKA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| WNIOSKODAWCA: |  | Nazwa: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. Adres: ul. Władysława IV 9, 81-703 Sopot NIP: 5880019192 REGON: 190315182 |  |
| Opis działalności Firmy |  | Wynajem i dzierżawa obiektów na cele działalności gospodarczej, wspieranie działalności gospodarczej |  |
| L.p. | DANE DOTYCZĄCE PRZEMIOTU ORAZ MIEJSCA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI / UBEZPIECZONYCH BUDYNKÓW |  |  |
|  | Miejsce ubezpieczenia: |  | Gdańsk, ul. Trzy Lipy 3 BUDYNEK C |
|  | Powierzchnia działki: |  | 33 069 m2 (łącznie 7 działek) |
|  | Powierzchnia budynków: |  | 17 052,66 m2 |
|  | Wiek budynków: |  | 36 (1983) |
|  | Stan techniczny budynków: |  | dobry |
|  | Przeznaczenie budynków: - cele biurowe: - magazynowe: - produkcyjne: - wynajem/dzierżawa innym podmiotom (na jaki rodzaj działalności?): - nieużytkowane: - inne (jakie?): |  | - TAK / NIE - TAK / NIE - TAK / NIE - TAK / NIE (laboratoria badawcze) - TAK / NIE - TAK / NIE (…) |
|  | Ilość kondygnacji w budynkach: |  | 2 do 5 |
|  | Rodzaj konstrukcji: |  | Niepalna (żelbetonowa / murowana / stalowa / inna?) Palna (czy zawiera elementy drewniane?) |
|  | Ściany zewnętrzne: |  | Murowane / prefabrykowane / drewniane / płyty z blachy falistej / inne? |
|  | Izolacja budynku: |  | Wełna mineralna / styropian / poliuretan / inna |
|  | Konstrukcja dachu: |  | Żelbetonowa / stalowa / drewniana / inna |
|  | Pokrycie dachu: |  | Papa / blacha / inne |
|  | Izolacja dachu: |  | Wełna mineralna / styropian / poliuretan / inna |
|  | Ogrzewanie: |  | Elektryczne / olejowe /gazowe / miejskie / inne Czy w pomieszczeniach używane są promienniki elektryczne / gazowe? klimakonwektory grzewczo-chłodzących – pomieszczenia biurowe centralne ogrzewanie – pozostałe pomieszczenia |
|  | Kotłownia: - Czy jest w oddzielnym budynku? - Czy jest instalacja gazowa? - Czy są założone czujniki gazu? |  | - TAK / NIE - TAK / NIE - TAK / NIE |
|  | Zaopatrzenie w wodę: |  | Miejskie / własne |
|  | Instalacja elektryczna: - Czy była zakładana lub modernizowana po 1995 r.? - Data ostatniej kontroli instalacji elektrycznej i odgromowej? |  | - TAK / NIE - TAK / NIE 01.09.2014 elektryczne pomiary, 29.01.2019 odgromowa |
|  | Windy - osobowe - towarowe |  | TAK/ NIE |
| L.p. | DANE DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ |  |  |
| 1 | Zasilanie w wodę do celów gaśniczych: |  | - hydranty podziemne lub nadziemne (zewnętrzne) - hydranty wewnętrzne - inne |
| 2 | Gaśnice: |  | - Ilość: 54 - Rodzaj: proszkowa - Data ostatniej kontroli: 28.06.2018 |
| 3 | Czujniki dymu: |  | - TAK – gdzie są zainstalowane? W pomieszczeniach budynku - NIE |
| 4 | Czujniki temperatury: |  | - TAK – gdzie są zainstalowane? - NIE |
| 5 | Instalacja tryskaczowa: |  | - TAK – gdzie jest zainstalowana? - NIE |
| 6 | Państwowa Straż Pożarna |  | - Odległość od najbliższej jednostki: 3,5 km - Orientacyjny czas dojazdu: 8 min. |
| L.p. | DANE DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWKRADZIEŻOWEJ |  |  |
| 1 | Ogrodzenie terenu: |  | - TAK - NIE |
| 2 | Oświetlenie terenu: |  | - TAK - NIE |
| 3 | Dozór terenu: |  | - TAK - NIE - Miejsce: wewnątrz / na zewnątrz - Całodobowo: TAK / NIE - Firma zewnętrzna / pracownik |
| 4 | Mechaniczne zabezpieczenia: |  | - Kraty w oknach TAK / NIE - Wzmocnione drzwi wejściowe (klasa A/B/C) - Inne: Kontrola Dostępu |
| 5 | Systemy antywłamaniowe: |  | - Czujniki ruchu: TAK / NIE - Sygnalizacja alarmu: akustyczna / optyczna - Przekazanie sygnału do: agencji ochrony / na policję / do osób trzecich - Czas dojazdu interwencji : |
| 6 | Kontrola otwierania otworów: |  | Styki magnetyczne / czujniki rozbicia szkła / inne |
| L.p. | MAGAZYNOWANIE |  |  |
| 1 | Rodzaj składowanych materiałów: |  |  |
| 2 | Miejsce składowania mienia: |  | W miejscu zadaszonym / na zewnątrz |
| 3 | Sposób składowania: |  | Luzem / stosy / na paletach / na regałach / inne |
| 4 | Warunki składowania: - Odstępy między składowanym towarem (min. 0,5 m.) - Wysokość: - Szerokość przejścia: |  |  |
| 5 | Rodzaj opakowania: |  | Pudła tekturowe / skrzynki metalowe / zgrzewki foliowe / inne |