ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
OŚWIADCZENIE RODO

NUMER SPRAWY: DOP/1/2/2020

Wykonawca oświadcza, że składając ofertę, wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego, uczestników postępowania oraz inne uprawnione osoby, danych osobowych zawartych
w ofercie oraz w załącznikach do niej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że dane osobowe, przetwarzane są w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionego celu, jakim jest:

- przeprowadzenie postępowania,

- zawarcie i realizacja umowy lub zlecenia,

- dokonanie rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy lub zlecenia,

- przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i/lub audytu przez komórki Zamawiającego lub inne podmiotu uprawnione,

- ewentualne udostępnienie dokumentacji postępowania i zawartej umowy lub zlecenia, jako informacji publicznej.

Zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczną sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (81-703), przy
ul. Władysława IV 9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000033744, NIP 5880019192, REGON 190315182, kapitał zakładowy 376.603.000,00 zł w całości wpłacony.

- Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych prosimy kierować do Inspektora ochrony danych w PSSE na adres e-mail: p.okoniewski@opkconsulting.pl.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o obowiązujące w tej materii przepisy;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy lub zlecenia przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy lub zlecenia;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany;

- posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych,  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zlecenia/zamówienia w niniejszym postępowaniu.

...........................................................................................................................

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

FORMULARZ OFERTY

........................................................                                    ..................................., dnia ............

/ pieczątka nagłówkowa  Wykonawcy/                                                         / miejscowość/

OFERTA

na

świadczenie usług adytowo-doradczych w zakresie centrum przetwarzania danych na terenie 
Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego

numer sprawy: DOP/1/2/2020

I. DANE WYKONAWCY:

.......................................................................................................................................................

[nazwa /imię i nazwisko Wykonawcy]

.......................................................................................................................................................

[siedziba/miejsce zamieszkania Wykonawcy]

numer telefonu....................................................................numer faksu.....................................

adres e-mail  Wykonawcy do korespondencji z Zamawiającym drogą elektroniczną  ....................................................................................................................................................

REGON:..........................................................NIP.......................................................................

PESEL:..........................................................(dotyczy osób fizycznych)

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO: .................................................................................

II. CENA (WARTOŚĆ WYNIKAJĄCA Z FORMULARZA CENOWEGO):

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia (zapytania ofertowego) za:

cena ryczałtowa brutto*: ……….…………………..…….…………….…………………………………………… (słownie: ...............................................................................................................................................................) złotych, w tym podatek VAT: ………………………………………………………………………………………………......... (słownie: ……….........................................................................................................................................) złotych.

*Cena musi obejmować:

- wartość przedmiotu zamówienia określoną zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym – stanowiącym załącznik numer 3 do zapytania ofertowego (w tym, wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia).

- podatek VAT.

III. OKRES WYKONANIA

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie: 60 dni od podpisania umowy.

IV. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW*:

Zamówienie wykonamy samodzielnie*/przy pomocy podwykonawców*, którym zamierzamy powierzyć wykonanie następującej części zamówienia:

| Lp. | Nazwa części zamówienia powierzona wykonaniu przez podwykonawców | Nazwy podwykonawców (jeśli są znani) |
| --- | --- | --- |
| 1 | … | … |
| … | … | … |

V. OŚWIADCZENIA:

Oświadczam, że:

- zapoznałem się z zapytaniem ofertowym – numer sprawy: DOP/1/2/2020 (w tym - opisem przedmiotu zamówienia) i nie wnoszę do niego zastrzeżeń;

- jestem związany ofertą przez okres 60 (słownie: sześćdziesięciu) dni od upływu terminu składania ofert;

- zobowiązuje się do zawarcia umowy o treści uzgodnionej z Zamawiającym.

VI. DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM (kontakt, przekazywanie wzajemnych uwag wynikających z realizacji ewentualnej umowy oraz nadzór nad realizacją ewentualnej umowy):

imię i nazwisko ...........................................................................................................................

stanowisko służbowe ..................................................................................................................

numer telefonu ............................................................................................................................

numer faksu ................................................................................................................................

dni i godziny pracy .....................................................................................................................

adres e-mail ................................................................................................................................

...........................................................................................................................

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

ZAŁĄCZNIK NUMER 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

FORMULARZ CENOWY

...............................................................                                    ........................................., dnia

/pieczątka nagłówkowa  Wykonawcy/                                               / miejscowość/

numer sprawy: DOP/1/2/2020

Wycena przedmiotu zamówienia na: świadczenie usług adytowo-doradczych w zakresie centrum przetwarzania danych na terenie Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

| l.p. | Przedmiot zamówienia | Wartość w PLN |
| --- | --- | --- |
| 1. | Świadczenie usług audytowo doradczych – cena netto |  |
| 2. | Podatek VAT |  |
| 3. | Świadczenie usług audytowo doradczych – cena brutto |  |

……………………………………………………………………………………………………………..……

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

ZAŁĄCZNIK NUMER 4 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NUMER SPRAWY: DOP/1/2/2020

- Przedmiot zamówienia

Na podstawie przeprowadzonych audytów, warsztatów, wizji lokalnych, analizy wymagań zostaną opracowane i dostarczone produkty:

- Raporty z audytu wraz z rekomendacjami

- Narzędzia w postaci arkuszy Excel lub równoważnych

- Raporty analityczne

Produkty dostarczone w ramach usług:

Raport 1 - audyt technologiczny Centrum Przetwarzania Danych

Cele:

- Ocena stanu technicznego infrastruktury Centrum Przetwarzania Danych (CPD).

- Rekomendacje zwiększające bezpieczeństwo oraz niezawodność systemów.

- Weryfikacja zgodności z przepisami oraz standardami branżowymi dla tego typu obiektów.

- Identyfikacja ryzyk wraz ze sposobami mitygacji (koszt/czas).

- Ocena możliwości technicznych wydzielenia na dwie niezależne usługi: zarządzanie Centrum Przetwarzania Danych wraz z kolokacją oraz zarządzanie infrastrukturą sieciową i świadczenie usług teleinformatycznych najemcom za pośrednictwem sieci GPNT, wraz z opisem stanu faktycznego.

Zakres:

- Określenie możliwych rozwiązań (rekomendacje) dotyczących podniesienia bezpieczeństwa CPD.

- Inwentaryzacja wyposażenia technicznego CPD.

- Analiza rozmieszczenia urządzeń oraz okablowania strukturalnego.

- Analiza luk w zakresie zgodności z przepisami prawa oraz właściwymi standardami branżowymi (Uptime Institute oraz ANSI/TIA-942).

- Ocena systemu zasilania / chłodzenia / systemów bezpieczeństwa: System Kontroli Dostępu (SKD), System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN), System Monitoringu Wizyjnego (CCTV) 
na podstawie oględzin w lokalizacji oraz możliwego przeglądu obecnej dokumentacji eksploatacyjnej.

- Pomiary temperatury i wilgotności kluczowych punktów serwerowni. Szafy teleinformatyczne oraz inne istotne urządzenia zostaną zobrazowane kamerą termowizyjną.

- Ustalenie maksymalnego obciążenia możliwego do zainstalowania w serwerowni (chłodzenie, zasilanie UPS).

- Opracowanie możliwych scenariuszy dostosowania obiektu do standardów z uwzględnieniem kosztów, bezpieczeństwa, ryzyka.

- Opracowanie szacowanego maksymalnego możliwego bilansu energetycznego dla urządzeń IT 
i infrastruktury.

- Oszacowanie kosztów niezbędnych ekspertyz technicznych wymaganych do realizacji rozbudowy oraz dokumentacji projektowej z kosztorysami inwestorskimi.

- Opracowanie wstępnych harmonogramów rozbudowy infrastruktury oraz planu realizacji (warianty).

- Ocena możliwości technicznej realizacji rozbudowy z uwzględnieniem wad, zalet, kosztów CAPEX/ OPEX, skalowalności, modułowo, czas dostarczenia.

Raport 2 - audyt technologiczny infrastruktury parku w zakresie infrastruktury okablowania strukturalnego

Cele:

- Ocena obecnych pomieszczeń wykorzystywanych jako GPD (Główny Punkt Dystrybucyjny oraz PPD (Pośrednich Punktów Dystrybucyjnych).

- Rekomendacje zwiększające bezpieczeństwo oraz niezawodność infrastruktury.

- Zgodność z przepisami oraz standardami branżowymi dla tego typu infrastruktury.

- Identyfikacja ryzyk wraz ze sposobami mitygacji (koszt/czas).

Zakres:

- Określenie możliwych rozwiązań (rekomendacje) dotyczących podniesienia bezpieczeństwa infrastruktury okablowania strukturalnego.

- Analiza rozmieszczenia urządzeń oraz punktów przyłączeniowych okablowania strukturalnego.

- Analiza luk w zakresie zgodności z przepisami prawa oraz właściwymi standardami branżowymi.

- Ocena systemu okablowania strukturalnego (na podstawie przeprowadzeni próbnych pomiarów około 10% wszystkich punktów przyłączeniowych oraz przeglądu obecnej dokumentacji eksploatacyjnej).

- Inwentaryzacja szaf dystrybucyjnych w zakresie wyposażenia.

- Analiza dostępności łącz operatorskich w lokalizacji.

- Opracowanie możliwych scenariuszy dostosowania infrastruktury do standardów z uwzględnieniem kosztów, bezpieczeństwa, ryzyka.

- Oszacowanie kosztów niezbędnych ekspertyz technicznych wymaganych do realizacji rozbudowy oraz dokumentacji projektowej z kosztorysami inwestorskimi.

- Opracowanie wstępnych harmonogramów rozbudowy infrastruktury oraz planu realizacji (warianty).

- Ocenę możliwości technicznej realizacji rozbudowy z uwzględnieniem wad, zalet, kosztów OPEX/CAPEX, skalowalności, modułowo, czas dostarczenia.

Raport 3 - Analiza modelu biznesowego realizowanej działalności.

Cele:

- Analiza modelu biznesowego w zakresie świadczenia usług i obsługi CPD.

- Rekomendacje zwiększające bezpieczeństwo oraz niezawodność świadczonych usług.

- Identyfikacja ryzyk wraz ze sposobami mitygacji (koszt/czas).

Zakres:

- Ocena stanu obecnego i realizowanego zakresu usług.

- Analiza struktury organizacyjnej zespołu Data Center

- Analiza obecnych procedur operacyjnych.

- Opracowanie rekomendacji w zakresie celów strategicznych w okresie najbliższych 5 lat.

- Opracowanie rekomendacji dotyczących obsługi Centrum Przetwarzania Danych.

- Opracowanie rekomendacji dotyczących usług możliwych do świadczenia na terenie Parku Technologicznego i Centrum Przetwarzania Danych

- Analiza sprzedaży i marży w grupach produktowych w ostatnich latach (w zależności od dostarczonych danych).

- Opracowanie oceny atrakcyjności portfolio produktów w tym założenia i metodologia, portfolio produktowe, rekomendacje w zakresie specjalizacji (obecności) w segmentach rynku, strategie rozwoju grup produktowych.

- Rekomendacje rozwoju portfolio produktów na najbliższe dwa lata.

Wytyczne do przygotowania raportów:

- Raport powinna zawierać źródła pochodzenia zawartych w nim materiałów.

- Informacje użyte pochodzić muszą z legalnych źródeł.

- Audyt oraz usługi konsultacyjne muszą być prowadzone i dokumentowane w oparciu o uznawane standardy audytu.

- Dokumenty przedstawić należy w wersji edytowalnej do zaopiniowania
przez Zamawiającego. Finalną wersję opracowań przekazać należy w formie papierowej, stanowić będzie ona podstawę do odbioru prac.

- Audytor ma obowiązek przekazania Zamawiającemu kopii dokumentacji roboczej: notatek, kwestionariuszy oceny, list sprawdzających, lub co najmniej wykazu badanych dokumentów i wykazu sporządzonych dokumentów roboczych.

- Minimalne wymagania redakcyjne:

- Informacja o autorze (imię nazwisko, stanowisko, miejsce pracy, adres email).

- Tytuł.

- Automatycznie generowany spis treści.

- Cel.

- Wstęp / Podsumowanie.

- Kolejno ponumerowane rozdziały.

- Krótkie streszczenie dla kierownictwa.

- Słowa klucze.

- Bibliografia.

- Przypisy do tekstu na każdej stronie (odesłanie do autora lub strony).

- Rysunki w formie edytowalnej z odesłaniem do źródła.

- Tabele w formie edytowalnej z odesłaniem do źródła.

- Wykresy patrz jak wyżej.

- Postanowienia dodatkowe

  - Zamawiający nie zwraca żadnych kosztów jakie Oferent poniósł w związku 
z udziałem w postępowaniu.

  - Wykonawca musi wykazać przed podpisaniem umowy posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimalną 1 000 000,00 PLN.

ZAŁĄCZNIK NUMER 5 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
WYKAZ USŁUG

NUMER SPRAWY: DOP/1/2/2020

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość zamówienia brutto | Termin realizacji zamówienia | Miejsce wykonania | Odbiorca zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | początek | koniec |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |

...........................................................................................................................

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

ZAŁĄCZNIK NUMER 6 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
WYKAZ OSÓB

NUMER SPRAWY: DOP/1/2/2020

| Lp | Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe | Uprawnienia | Doświadczenie | Wykształcenie | Zakres wykonywanych czynności | Podstawa do dysponowania osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

...........................................................................................................................

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/