Załącznik nr 5

NUMER SPRAWY: DPNT/ZZNON/GK/70/2020

Wykaz rozdzielni i urządzeń elektrycznych GPN-T

- Wykaz rozdzielni budynków:

BUDYNEK A

| Rozdzielnia główna 1R | RNB1 | RN4.2 | RN5.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stacja oddziałowa SO1 | RNB2 | RN4.2 | RN5.3 |
| Stacja oddziałowa SO3 | RNB3 | RN4.2.1 | RN5.3.1 |
| Rozdzielnia SN | RNB4 | RN4.3 | RN5.4 |
| Rozdzielnia RTg | RNB5 | RN4.4 | RN5.5 |
| Rozdzielnia 1RO.0 | RNB6 | RN4.5 | RN5.5.1 |
| Rozdzielnia 1RP.O | RNB7 | RN4.5.1 | RN5.6 |
| Rozdzielnia 1RO.1 | RNB8 | RN4.6 | RN5.6.1 |
| Rozdzielnia 1RP.1 | RNB9 | RN4.6.1 | RN5.7 |
| Rozdzielnia 1RO.2 | RNB10 | RN4.7 | RN5.7.1 |
| Rozdzielnia 1RP.2 | RNB11 | RN4.7.1 | RN5.9 |
| Rozdzielnia 1RO.3 | RNB12 | RN4.9 | RN5.9.1 |
| Rozdzielnia 1RO.4 | RNB13 | RN4.9.1 | RN5.10 |
| Rozdzielnia 1RP.4 | RNB14 | RN4.10 | RN5.11 |
| Rozdzielnia RUPS | RNB15 | RN4.11 | RN5.12 |
| RNA6A | RNC1 | RN4.12 | RN5.25 |
| RNA6A-U | RNC1.1 | RN4.12.1 |  |
| RNA11 |  |  |  |
| RNA15 |  |  |  |
| RNA16 |  |  |  |
| RNA17 |  |  |  |
| RNA20 |  |  |  |
| RNA22 |  |  |  |

BUDYNEK B

| Rozdzielnia główna 2R | Rozdzielnica RN2.2 | RN4.2 | RN5.21 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stacja oddziałowa SO2 | Rozdzielnica RN2.8 | RN4.2.1 | RN5.21.1 |
| Rozdzielnia SN | Rozdzielnica RN2.8.1 | RN4.8 | RN5.21.2 |
| Rozdzielnica RTg | Rozdzielnica RN2.8.2 | RN4.8.1 | RN5.21.3 |
| Rozdzielnica 2RO.0 | Rozdzielnica RN2.10 | RN4.8.2 | RN6.1 |
| Rozdzielnica 2RO.1 | Rozdzielnica RN2.10.1 | RN4.10 | Bateria kondensatorów BK2 |
| Rozdzielnica 2RO.2 | Rozdzielnica RN2.10.2 | RN4.10.1 |  |
| Rozdzielnica 2RO.3 | Rozdzielnica RN2.10.3 | RN4.10.2 |  |
| Rozdzielnica 2RO.4 | Rozdzielnica RN2.10.410.5 | RN4.10.3 |  |
| Rozdzielnica RUPS | Rozdzielnica RN2.10.6 | RN4.10.4 |  |
| Rozdzielnica 2RP0 | Rozdzielnica RN2.16 | RN4.10.5 |  |
| Rozdzielnica RN1.2 | Rozdzielnica RN2.16.1 | RN4.10.6 |  |
| Rozdzielnica RN1.11 | Rozdzielnica RN2.16.2 | RN4.10.7 |  |
| Rozdzielnica RN1.11.1 | Rozdzielnica RN2.16.3 | RN4.10.8 |  |
| Rozdzielnica RN1.11.2 | Rozdzielnica RN3.3 | RN4.16 |  |
| Rozdzielnica RN1.13 | Rozdzielnica RN3.9 | RN4.16.1 |  |
| Rozdzielnica RN1.13.1 | Rozdzielnica RN3.9.1 | RN4.16.2 |  |
| Rozdzielnica RN1.13.2 | Rozdzielnica RN3.9.2 | RN4.16.3 |  |
| Rozdzielnica RN1.13.3 | Rozdzielnica RN3.11 | RN5.2 |  |
| Rozdzielnica RN1.15 | Rozdzielnica RN3.11.1 | RN5.2.1 |  |
| Rozdzielnica RN1.16 | Rozdzielnica RN3.11.2 | RN5.13 |  |
| Rozdzielnica RN1.16.1 | Rozdzielnica RN3.11.3 | RN5.15 |  |
| Rozdzielnica RN1.16.2 | Rozdzielnica RN3.11.4 | RN5.15.1 |  |
| Rozdzielnica RN1.19 | Rozdzielnica RN3.11.5 | RN5.15.2 |  |
| Rozdzielnica RN1.23 | Rozdzielnica RN3.11.6 | RN5.15.3 |  |
| Rozdzielnica RN1.23.1 | Rozdzielnica RN3.11.7 | RN5.15.4 |  |
| Rozdzielnica RN1.23.2 | Rozdzielnica RN3.11.8 | RN5.15.5 |  |
| Rozdzielnica RN1.23.3 | Rozdzielnica RN3.18 | RN5.15.6 |  |
|  | Rozdzielnica RN3.18.1 | RN5.15.7 |  |
|  | Rozdzielnica RN3.18.2 | RN5.15.8 |  |
|  | Rozdzielnica RN3.18.3 | RN5.15.9 |  |

BUDYNEK C

| transfor. T1/RG | RG1/RN1 | RG/RN15 |
| --- | --- | --- |
| transfor. T2/RG | RN1/RNW1 | RN15/RNW15 |
| Rozdzielnia SN | RG1/RN3 | RG/RN16 |
| RG/RG1 | RG1/RNW3 | RN16/RNW16 |
| RG/RN10 | RG1/RN4 | RG/RN17 |
| RG/RN18 | RN4/RN4.1 | RN17/RNW17 |
| RN18/RNW18 | RN4/RNW4 | RG/RA4 |
| RG/RN19 | RG1/RN5 | RA4/RA4.1 |
| RN19/RNW19 | RG1/RN6 | RG/RN25 |
| RG/RN20 | RG1/RN7 | RN25/RNW25 |
| RN20/RNW20 | RG1/RN8 | RG/RN2 |
| RG/RN21 | RG1/RN9 | RN2/RNW2 |
| RN21/RNW21 | RG1/RNW6-9 | RG/RAP |
| RG/RN22 | RG1/RAW |  |
| RN22/RNW22 | RG1/RA1 |  |
| RG/RN23 | RA1/RAW1 |  |
| RG/RN24 | RG1/RA2 |  |
| RG/RNW23-24 | RG1/RA3 |  |
| RG/SZ1 | RA3/RAW3 |  |
| RG/RNW26-27 | RG/RN11 |  |
| RG/RNW28-30 | RG/RN12 |  |
| RG/RNW31-33 | RG/RN13 |  |
| RG/RA5 | RG/RN14 |  |
| RG/RA6 | RG/RNW11-14 |  |
| RG/RA7 |  |  |

- Wykaz transformatorów budynków:

Budynek A

Transformator TR1 TRANSFORMATORY ŻYWICZNE

TYPU TRIHAL1600kVA nr 779259-01

Rozdzielnia SN typ SM6 schneider electric

Transformator TR2 TRANSFORMATORY ŻYWICZNE

TYPU TRIHAL

1600kVA nr 18413-1

(rozdzielnia średniego Napięcia –rozłączniki ,uziemiacze, sygnalizacja- Rozdzielnia NN- wyłącznik główny, układ automatyki SZR, wyłącznik pożarowy prądu     Transformator-izolatory, połączenia śrubowe, temperatura w komorze)

Budynek B

Tr1 TRANSFORMATORY ŻYWICZNE

TYPU TRIHAL

1250kVA , nr 779258-01

Rozdzielnia SN typ SM6 schneider electric

Budynek C

TR1 TRANSFORMATORY ŻYWICZNE

TYPU TRIHAL

1250kVA nr 1746

Tr2  TRANSFORMATORY ŻYWICZNE

TYPU TRIHAL

1250kVA nr 1711

Rozdzielnia SN typ SM6 schneider electric

- Wykaz zasilaczy awaryjnych UPS budynku:

Budynek A:

- UPS ST33DP online 3-3DSP, 62 szt. akumulatorów 12V 18Ah

Budynek B:

- UPS Estar ST 33 DSP15, 62 szt. akumulatorów 12V 18Ah

Budynek C:

- UPS Lestar Sine Wave AVR TS-2200

- SMART-UPS 2200

- Wykaz sprzętu ochronnego

- rękawice dialektyczne  - 6 par (badanie ważne do czerwiec 2021r.)

- półbuty dialektyczne – 6 par (badanie ważne do czerwiec 2021r.)

- drążek izolacyjny – 3 szt. (badanie ważne do grudzień 2021r.)

- wskaźnik napięcia – 3 szt. (badanie ważne do grudzień 2021r.)

- dywanik izolacyjny – 2 szt. (badanie ważne do grudzień 2021r.)