ZAŁĄCZNIK NUMER 6.1.1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zestawienie central wentylacyjnych:

budynek A:

- Centrale wentylacyjne marki Climaprodukt:

- N1W1 - typ  Golem 22500/20500 m3

- z agregatem chłodniczym R407C

- z nawilżaczami parowymi:  ELMC90 x 2 szt.; ELMC 40 x 1 szt.

- N3W3 – typ G-HYGIENOS 17630/13750 m3

- z nawilżaczami parowymi:  ELMC90HC x 1 szt.; ELMC 30 x 1 szt.

- WG 1 – typ Golem 4500/4500 m3

- WG 2 – typ Hermes 3000/3000 m3

- WG 3 – typ Hermes 2000/2000 m3

budynek B:

- Centrale wentylacyjne marki Climaprodukt:

- N1W1 - typ  Golem 22280/19230 m3

- z agregatem chłodniczym R407C

- z nawilżaczami parowymi:  ELMC90 x 2 szt.; ELMC 40 x 1 szt.

- N2W2 - typ  Golem 21120/18570 m3

- z agregatem chłodniczym R407C

- z nawilżaczami parowymi:  ELMC90 x 2 szt.; ELMC 40 x 1 szt.

- WG 1 – typ Hermes 3000/3000 m3

- WG 2 – typ Golem 4500/4500 m3

- WG 3 – typ Golem 4500/4500 m3

budynek C:

- Centrale wentylacyjne marki VTS:

- N1/W1 –

- N2/W2 – 3000/3000 m3/h (VS-30-R-SS/RH Ventus)

- N4/W4 – 6340/4550 m3/h (VS-55-R-SS/RH Ventus)

- N10/W10 – 6820/4460 m3/h (VS-55-R-SS/RH Ventus)

- N15/W15 – 5950/4270 m3/h (VS-55-R-SS/RHC Ventus)

- z agregatem chłodniczym TAGD4620ZHR - R404a

- N20/W20 – 4000/4000 m3/h (VS-40-R-SS/RH Ventus)

- N23/W23 – 7400/7000 m3/h (VS-75-R-SS/RH Ventus)

- N30/W30 – 5140/5050 m3/h (VS-55-R-SS/RH Ventus)

- N40/W40 – 8870/8400 m3/h (VS-75-R-SS/RH Ventus)

- N50/W50 – 8910/7960 m3/h (VS-100-R-SS/RHC Ventus)

- z agregatem chłodniczym TAGD4615ZHR - R404a

- N65/W65 – 2000/2000 m3/h ( VS-21-R-SS/RH Ventus)

- N70/W70 – 1500/1280 m3/h (VS-21-R-SS/RHC Ventus)

- z agregatem chłodniczym TFHS4531ZHR - R404a

- N75/W75 – 3900/3700 m3/h (VS-40-R-SS/RHC Ventus)

- z agregatem chłodniczym TAGS4573ZHR - R404a

- N80/W80 – 4120/3420 m3/h (VS-40-R-SS/RH Ventus)

- z agregatem chłodniczym TAGD4614ZHR - R404a

- N83/W83 – 4800/4800 m3/h (VS-55-R-SS/RH Ventus)

- z agregatem chłodniczym TAGD4615ZHR - R404a

- N84/W84 – 5400/4800 m3/h (VS-55-R-SS/RH Ventus)

- z agregatem chłodniczym SHGX4/555-4 SL- R407C

- N85/W85 – 5950/4270 m3/h (VS-55-R-SS/RH Ventus)

- z agregatem chłodniczym TAGD4615ZHR - R404a

- N88/W88 – 4610/4190 m3/h (VS-55-R-SS/RH Ventus)

- z agregatem chłodniczym TAGD4614ZHR - R404a

- N90/W90 – 7240/5800 m3/h (VS-75-R-SS/RHC Ventus)

Zestawienie agregatów chłodu obsługujących centrale wentylacyjne: z agregatem chłodniczym SHGX4/650-4 SL- R407Centrala wentylacyjna z agregatem/ pompą ciepła; Lokalizacja; Typ agregatu. Agregat Centrali Climaproduct; Budynek A; C-11870/10. N1W1-; 2 sprężarki. CP nr C-11870/10; MTZ160-4 (lub WZT). Agregat Centrali Climaproduct; Budynek B; C-11876/10. N1W1-; 2 sprężarki. CP nr C-11876/10; MTZ160-4 (lub WZT). Agregat Centrali Climaproduct; Budynek B; C-11877/10. N2W2; 2 sprężarki. CP nr C-11877/10; MTZ160-4 (lub WZT). Agregat Centrali; Budynek C. N15W15; Typ TAGD4610ZHR. VTS – zestaw. VS-55-R-SS/RHC. Agregat Centrali; Budynek C. N50W50; Typ TAGD4615ZHR. VTS – zestaw. VS-100-R-SS/RHC. Agregat Centrali; Budynek C; Typ TFHS4531ZHR. N70W70. VTS – zestaw. VS-75-R-SS/RHC. Agregat Centrali; Budynek C; Typ TFHS4573ZHR. N75W75. VTS – zestaw. VS-40-R-SS/RHC. Agregat Centrali; Budynek C. N80W80; Typ TAGD4614ZHR. VTS – zestaw. VS-40-R-SS/RHC. Agregat Centrali; Budynek C. N83W83; Typ TAGD4615ZHR. VTS – zestaw. VS-55-R-SS/RH. Agregat Centrali; Budynek C. N84W84; Typ SGHX$/555-4 SL. VTS – zestaw. VS-55-R-SS/RH. Agregat Centrali; Budynek C. N85W85; Typ TAGD4615ZHR. VTS – zestaw. VS-55-R-SS/RH. Agregat Centrali; Budynek C. N88W88; Typ TAGD4614ZHR. VTS – zestaw. VS-55-R-SS/RH. Agregat Centrali; Budynek C. N90W90; Typ SGHX$/650 -4 SL. VTS – zestaw. VS-75-R-SS/RH. UWAGA urządzenia wymieniono w zestawieniu central wentylacyjnych, poniższa tabela stanowi uszczegółowienia dla urządzeń z układami freonowymi

Wentylatory wyciągowe dachowe

| Producent/ model | Lokalizacja | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Systemair | Budynek A | 45 szt. |
| Systemair | Budynek B | 12 szt. |
| SALDA VSV 250 | Budynek C | 8 szt. |
| SALDA VSA 175M | Budynek C | 6 szt. |
| SALDA VSV 311 | Budynek C | 3 szt. |
| SALDA VSA 220M | Budynek C | 1 szt. |
| Gebhardt RDA 31-/32 | Budynek C | 12 szt. |
| Solder&Paul TH-500/150 | Budynek C | 2 szt. |
| SpiraxSarco VHT 2 | Budynek C | 1 szt. |
| Konwektor WVPOV | Budynek C | 2 szt. |
| Konwektor WR | Budynek C | 2 szt. |
| Wentylatory kanałowe | Budynek C | Około 20 szt. |
| Wentylator ścienne Venture HV-230 A-CR-300 | Budynek C | 8 szt. |

Nagrzewnice

| Model nagrzewnicy | Lokalizacja | Ilość |
| --- | --- | --- |
| FLOWAIR LEO FS | budynek A | 3 szt. |
| Systemair FHW 12 | Budynek C | 20 szt. |

Kurtyny powietrza

| Model kurtyny | Lokalizacja | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Systemair LG 6 | Budynek A/B | 1 szt. |
| Systemair LG 8L | Budynek A/B | 1 szt. |
| Systemair LG 8L | Budynek B | 2 szt. |
| Systemair LG 15 XL | Budynek A | 1 szt. |
| Systemair LG 15 XL | Budynek B | 1 szt. |
| Systemair Portier E/A | Budynek C | 2 szt. |

Klimatyzatory

| Model klimatyzatora | Zespół | jednostki wewnętrzne - ilość |
| --- | --- | --- |
| Budynek A |  |  |
| Daikin RKS50G2V1B |  | 1 szt. |
| Daikin RKS50G2V1B |  | 1 szt. |
| Daikin RKS50G2V1B |  | 1 szt. |
| Daikin RKS50G2V1B |  | 1 szt. |
| DAIKIN RKS 35G2V1B9 |  | 1 szt. |
| MITSUBISHI FDC71VNX |  | 1 szt. |
| MITSUBISHI FDC71VNX |  | 1 szt. |
| MITSUBISHI SRC35ZM-S |  | 1 szt. |
| FUJITSU AJY 108LALH |  | 18 szt. |
| FUJITSU AJY 108LALH |  |  |
| FUJITSU AJY A72LALH |  |  |
| FUJITSU AJY A72GALH |  | 5 szt. |
| Budynek B |  |  |
| Daikin RKS35G2V1B9 |  | Daikin FTXS35G2V1B - 1 szt. |
| Daikin RKS35G2V1B9 |  | Daikin FTXS35G2V1B - 1 szt. |
| Daikin RKS35G2V1B9 |  | Daikin FTXS35G2V1B - 1 szt. |
| Daikin RKS35G2V1B9 |  | Daikin FTXS35G2V1B - 1 szt. |
| Daikin RKS35G2V1B9 |  | Daikin FTXS35G2V1B - 1 szt. |
| Daikin RKS35G2V1B9 |  | Daikin FTXS35G2V1B - 1 szt. |
| Daikin RKS35G2V1B9 |  | Daikin FTXS35G2V1B - 1 szt. |
| Daikin RKS35G2V1B9 |  | Daikin FTXS35G2V1B - 1 szt. |
| Daikin RKS35G2V1B9 |  | Daikin FTXS35G2V1B - 1 szt. |
| Daikin RKS35G2V1B9 |  | Daikin FTXS35G2V1B - 1 szt. |
| Daikin RKS35G2V1B9 |  | Daikin FTXS35G2V1B - 1 szt. |
| Budynek C |  |  |
| Daikin RXYQ18P7W1B Daikin RXYQ14P7W1B | K-2 | Daikin FXAQ40P8VEB- 2 szt. |
|  |  | Daikin FXAQ25P8VEB- 2 szt. |
|  |  | Daikin FXSQ25P8VEB – 1 szt. |
|  |  | Daikin FXSQ32P8VEB – 8 szt. |
|  |  | Daikin FXSQ40P8VEB –12 szt. |
|  |  | Daikin FXSQ63P8VEB – 1 szt. |
| Daikin RXYQ12P7W1B | K-4 | Daikin FXFQ32P8VEB – 6 szt. |
|  |  | Daikin FXFQ40P8VEB – 3 szt. |
|  |  | Daikin FXFQ25P8VEB – 2 szt. |
| Daikin RXYQ10P7W1B | K-1 | DAIKIN FXFQ40P8VEB - 6 szt. |
|  |  | DAIKIN FXFQ50P8VEB - 1 szt. |
| Daikin RKS50G2V1B |  | Daikin FTXS 50G - 1 szt. |
| Daikin RKS50G2V1B |  | Daikin FTXS 50G - 1 szt. |
| Daikin RZQS71B7V3B |  | 1 szt. ? |
| Daikin RKS50F2V1B |  | Daikin FTXS 50G 1 szt. |
| Daikin RKS50F2V1B |  | Daikin FTXS 50G 1 szt. |
| Daikin RKS50F2V1B |  | Daikin FTXS 50G 1 szt. |
| Daikin RKS50F2V1B |  | Daikin FTXS 50G 1 szt. |
| Daikin RKS50E2V1B |  | Daikin FTXS 50G 1 szt. |
| Daikin RXYQ10P7W1B Daikin RXYQ12P7W1B | K-3 | Daikin FXSQ20P8VEB – 9 szt. |
|  |  | Daikin FXSQ25P8VEB – 8 szt. |
|  |  | Daikin FXSQ32P8VEB – 4 szt. |
|  |  | Daikin FXSQ40P8VEB – 4 szt. |

Klimakonwektory

| System WL | Lokalizacja | Typ klimakonwektora, ilość |
| --- | --- | --- |
| - Agregat wody lodowej z free colingiem Qch=430 kW, N= 150 kW - Agregat wody lodowej bez free colingu Qch = 430 kW, N = 150 kW | Budynek A | AERMEC FCX-PO62 3900W – 202 szt. |
|  |  | AERMEC FCX-PO62 3000W – 5 szt. |
|  |  | AERMEC FCX-PO42 2200W – 7 szt. |
|  |  | AERMEC FCA 36-2200W – 10 szt. |
| - Agregat wody lodowej FOCS-FC/NG/B 2702 - Agregat wody lodowej FOCS/LN 2712 Z systemem Termax GP do automatycznego stabilizowania ciśnienia, uzupełniania i magazynowania nadmiaru WL w układach chłodniczych | Budynek B | AERMEC FSX-PO64 4300W – 3 szt. |
|  |  | AERMEC FCX-PO62 3900W – 63 szt. |
|  |  | AERMEC FCX-PO42 2200W – 16 szt. |
|  |  | AERMEC FCA 36-2200W – 17 szt. |
|  |  | AERMEC FCX-P32 1600W – 4 szt. |

Nawilżacze powietrza:

| Producent/model | Lokalizacja : | ilość |
| --- | --- | --- |
| ElectroVap ELMC 90 | Budynek A, B | 7 szt. |
| ElectroVap ELMC 40 | Budynek A | 3 szt. |
| ElectroVap ELMC 30 | Budynek A, B | 1 szt. |