ZAŁĄCZNIK NUMER 6.2.1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

- Zestawienie central wentylacyjnych marki VTS:

- N-1  - 800 m3/h (SPS-1/50-L-900/300-3-1-P-T-1) – 1 szt.

- NW1 – 5800/4400 m3/h (BO-55-3(50)-P) – 1 szt.

- NW2 - 1100/1100 m3/h (SPS-DUO-1/50-P-1100/300-3-1-P-T-1) – 1 szt.

- NW3 - 6600/5300 m3/h (BS-4(50)-P/P) – 1 szt.

- NW4 – 6600/5300 m3/h (BS-4(50)-P/P) – 1 szt.

- NW5 – 6600/5300 m3/h (BS-4(50)-P/P) – 1 szt.

- NW6 – 6600/5300 m3/h (BS-4(50)-P/P) – 1 szt.

- NW7 - 6600/5300 m3/h (BS-4(50)-P/P) – 1 szt.

- Centrala nawiewna BAR zaplecze  Wn- 430 m3/h – 1 szt.

- Zestawienie agregatów chłodu obsługujące centrale wentylacyjne: Producent LG

| Nr | Typ | ilość |
| --- | --- | --- |
| ACW1 | ARUN80LT3 | 1 szt. |
| ACW3 | ARUN80LT3 | 1 szt. |
| ACW5 | ARUN80LT3 | 1 szt. |
| ACW7 | ARUN80LT3 | 1 szt. |
| ACW9 | ARUN80LT3 | 1 szt. |

- Wentylatory wyciągowe / nawiewne systemu oddymiania

| Producent | Model | ilość |
| --- | --- | --- |
| TLT- Turbo | BVB 630/25-6 | 1 szt. |
| TLT- Turbo | VEM IE2-WE1Q 1325 4HW | 2 SZT |
| TLT- Turbo | RDA-F 800 | 2 SZT. |
| TLT- Turbo | ES HE – 160 MA-4 | 1 SZT |
| TLT- Turbo | VEM K21R 160l HW | 1 szt. |

- Wentylatory 	Rosenberg

- Kanałowe : 	Vw-430 m3/h – 1 szt.

Vw-485 m3/h – 1 szt.

Vw- 540 m3/h – 12 szt.

Vn – 150 m3/h – 1 szt.

Vn – 180 m3/h – 1 szt.

Vw – 90 m3/h – 1 szt.

- Wyciągowe dachowe: 	Rosenberg DV 223-2E – 2 szt.

Rosenberg DV 280-2E – 1 szt.

- Klimatyzatory LG z systemem zarządzania (BMS)

| Nr | Model jednostki. zewnętrznej | Model jednostki wewnętrznej/ilość |
| --- | --- | --- |
| AVP | ARUB180LT3 | ARNU28GTPC2 -3 szt. |
|  |  | ARNU15GTQC2 – 4 szt. |
|  |  | ARNU12GTRC2 – 3 szt. |
| ABP | UU24SQ (AUW246D2) | UT24SQ – 1 szt. |
| AMP | FM41AH (A7UW42LFA0) | E24S2 – 2 szt. |
| ASP | S24AQU (ASUW246C2U0) | E24S2 – 1 szt. |
| AV1 | ARUB180LT3 | ARNU15GTQC2 -8 szt. |
|  |  | ARNU09GTQC2 – 9 szt. |
|  |  | ARNU07GTQC2 – 1 szt. |
| AS1 | S24AQU (ASUW246C2U0) | E24S2– 1 szt. |
| AV2 | ARUB180LT3 | ARNU15GTQC2 -8 szt. |
|  |  | ARNU09GTQC2 – 9 szt. |
|  |  | ARNU07GTQC2 – 1 szt. |
| AS2 | S24AQU (ASUW246C2U0) | E24S2– 1 szt. |
| AV3 | ARUB180LT3 | ARNU15GTQC2 -8 szt. |
|  |  | ARNU09GTQC2 – 9 szt. |
|  |  | ARNU07GTQC2 – 1 szt. |
| AS3 | S24AQU (ASUW246C2U0) | E24S2– 1 szt. |
| AV4 | ARUB180LT3 | ARNU15GTQC2 -8 szt. |
|  |  | ARNU09GTQC2 – 9 szt. |
|  |  | ARNU07GTQC2 – 1 szt. |
| AS4 | S24AQU (ASUW246C2U0) | E24S2– 1 szt. |
| AV5 | ARUB180LT3 | ARNU15GTQC2 -8 szt. |
|  |  | ARNU09GTQC2 – 9 szt. |
|  |  | ARNU07GTQC2 – 1 szt. |
| AS5 | S24AQU (ASUW246C2U0) | E24S2– 1 szt. |
| AV6 | ARUB180LT3 | ARNU15GTQC2 -8 szt. |
|  |  | ARNU09GTQC2 – 9 szt. |
|  |  | ARNU07GTQC2 – 1 szt. |
| AS6 | S24AQU (ASUW246C2U0) | E24S2– 1 szt. |
| AV7 | ARUB180LT3 | ARNU15GTQC2 -8 szt. |
|  |  | ARNU09GTQC2 – 9 szt. |
|  |  | ARNU07GTQC2 – 1 szt. |
| AS7 | S24AQU (ASUW246C2U0) | E24S2– 1 szt. |
| AV8 | ARUB180LT3 | ARNU15GTQC2 -8 szt. |
|  |  | ARNU09GTQC2 – 9 szt. |
|  |  | ARNU07GTQC2 – 1 szt. |
| AS8 | S24AQU (ASUW246C2U0) | E24S2– 1 szt. |
| AV9 | ARUB180LT3 | ARNU15GTQC2 -8 szt. |
|  |  | ARNU09GTQC2 – 9 szt. |
|  |  | ARNU07GTQC2 – 1 szt. |
| AS9 | S24AQU (ASUW246C2U0) | E24S2– 1 szt. |
| AV10 | ARUB200LTE4 | ARNU15GTQC2 – 6 szt. |
|  |  | ARNU09GTRC2 – 10 szt. |
|  |  | ARNU07GTRC2 – 4 szt. |
| AS10 | S24AQU (ASUW246C2U0) | E24S2– 1 szt. |