ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

FORMULARZ OFERTY

...........................................................                                               ..................................., dnia ............

/ pieczątka nagłówkowa  Wykonawcy/                                                              / miejscowość/

OFERTA

na roboty budowlane dla zadania :

Adaptacja pomieszczeń na Strefę Relaksu
- V piętro budynku „B” Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego

numer sprawy: DPNT.ZWPI.AW.128.2020

I. DANE WYKONAWCY:

.......................................................................................................................................................

[nazwa /imię i nazwisko Wykonawcy]

.......................................................................................................................................................

[siedziba/miejsce zamieszkania Wykonawcy]

numer telefonu....................................................................numer faksu.....................................

adres e-mail  Wykonawcy do korespondencji z Zamawiającym drogą elektroniczną ....................................................................................................................................................

REGON:..........................................................NIP.......................................................................

PESEL:..........................................................(dotyczy osób fizycznych)

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO: .........................................................................................

II. CENA (WARTOŚĆ WYNIKAJĄCA Z FORMULARZA CENOWEGO):

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia (zapytania ofertowego) za:

cena ryczałtowa brutto*: ……….…………………..…….…………….…………………………………………… (słownie: ...............................................................................................................................................................) złotych, w tym podatek VAT: ………………………………………………………………………………………………......... (słownie: ……….........................................................................................................................................) złotych.

*Cena musi obejmować:

- wartość przedmiotu zamówienia określoną zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym – stanowiącym załącznik numer 3 do zapytania ofertowego (w tym, wszystkie koszty niezbędne 
do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia).

- podatek VAT.

III. OKRES WYKONANIA

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie: do dnia 30.09.2020 r.

IV. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW*:

Zamówienie wykonamy samodzielnie*/przy pomocy podwykonawców*, którym zamierzamy powierzyć wykonanie następującej części zamówienia:

| Lp. | Nazwa części zamówienia powierzona wykonaniu przez podwykonawców | Nazwy podwykonawców (jeśli są znani) |
| --- | --- | --- |
| 1 | … | … |
| … | … | … |

V. OŚWIADCZENIA:

Oświadczam, że:

- zapoznałem się z zapytaniem ofertowym – numer sprawy: DPNT.ZWPI.AW.128.2020 (w tym - opisem przedmiotu zamówienia) i nie wnoszę do niego zastrzeżeń;

- jestem związany ofertą przez okres 60 (słownie: sześćdziesięciu) dni od upływu terminu składania ofert;

- zobowiązuję się do zawarcia umowy zgodnej ze wzorem umowy stanowiącym załącznik numer 1 
do zapytania ofertowego, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

VI. DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM

(kontakt, przekazywanie wzajemnych uwag wynikających z realizacji ewentualnej umowy oraz nadzór nad realizacją ewentualnej umowy):

imię i nazwisko ...........................................................................................................................

stanowisko służbowe ..................................................................................................................

numer telefonu ............................................................................................................................

numer faksu ................................................................................................................................

dni i godziny pracy .....................................................................................................................

adres e-mail ................................................................................................................................

...........................................................................................................................

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

ZAŁĄCZNIK NUMER 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

FORMULARZ CENOWY

...............................................................                                    ........................................., dnia

/pieczątka nagłówkowa  Wykonawcy/                                               / miejscowość/

numer sprawy: DPNT.ZWPI.AW.128.2020

Wycena przedmiotu zamówienia na roboty budowlane dla zadania: Adaptacja pomieszczeń na Strefę Relaksu - V piętro budynku „B”  Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

| Lp. |  | Przedmiot zamówienia | Wartość PLN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cena netto | Podatek VAT | Cena brutto |
| ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Demontaż zabudowy meblowej (kuchennej) - w pomieszczeniu 6.12 |  |  |  |
| 2. |  | Rozbiórka ścianek działowych gipsowo-kartonowych - w pomieszczeniach 6.12 i 6.2 |  |  |  |
| 3. |  | Rozbiórka płytek ceramicznych i pozostałych cokolików posadzek ze ścianek działowych gipsowo-kartonowych - w pomieszczeniu 6.12 |  |  |  |
| 4. |  | Wywóz i utylizacja gruzu i odpadów po rozbiórce ścianek i płytek ceramicznych |  |  |  |
| 5. |  | Demontaż skrzydeł drzwiowych drewnianych - w pomieszczeniach 6.12 i 6.2 |  |  |  |
| 6. |  | Demontaż ościeżnic metalowych - w pomieszczeniach 6.12 i 6.2 |  |  |  |
| ROBOTY ARCHITEKTONICZNE |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Obłożenie "szczytów" ścianek płytą gipsowo-kartonową wraz z montażem narożników aluminiowych |  |  |  |
| 8. |  | Uzupełnienie sufitu podwieszanego gipsowo-kartonowego - w miejscu usuniętej ścianki pomieszczenia 6.12 |  |  |  |
| 9. |  | Uzupełnienie sufitu podwieszanego kasetonowego - w miejscu usuniętej ścianki pomieszczenia 6.2 |  |  |  |
| 10. |  | Wykonanie nowych cokolików posadzki – w pomieszczeniu 6.12 |  |  |  |
| 11. |  | Wykonanie (na istniejącej posadzce gresowej) posadzki z gresu drewnopodobnego - w pomieszczeniu 6.12 |  |  |  |
| 12. |  | Obłożenie ścian płytkami z gresu - w pomieszczeniu 6.12 |  |  |  |
| 13. |  | Ułożenie na ścianie paneli dekoracyjnych trójmiarowych - w pomieszczeniach 6.12 i 6.1 |  |  |  |
| 14. |  | Ułożenie wykładziny dywanowej typu "sztuczna trawa" - w pomieszczeniach 6.1 i 6.2 |  |  |  |
| 15. |  | Ułożenie wykładziny dywanowej typu "sztuczna trawa" na słupach okrągłych ø60 cm - w pomieszczeniach 6.1 i 6.2 |  |  |  |
| 16. |  | Wymiana uszkodzonych płytek gresowych (60x20cm) na "podwyższeniu" posadzki (pod oknami) - w pomieszczeniu 6.1 |  |  |  |
| 17. |  | Montaż systemowej listwy aluminiowej na styku nowej wykładziny dywanowej z nową posadzką gresową pomieszczenia 6.12 |  |  |  |
| 18. |  | Montaż systemowych progów na styku nowej wykładziny dywanowej z istniejącymi posadzkami gresowymi - w progach drzwi do pomieszczeń 6.3, 6.4, 6.8, 6,9, klatki schodowej oraz windy |  |  |  |
| 19. |  | Dwukrotne malowanie ścian i słupa prostokątnego (wraz z naprawą drobnych uszkodzeń) farbą lateksową fotokatalityczną w kolorze białym – w pomieszczeniach 6.1, 6.2 i 6.12 |  |  |  |
| 20. |  | Dwukrotne malowanie sufitów i podciągów (wykończonych płytami g-k) farbą lateksową fotokatalityczną w kolorze białym - w pomieszczeniach 6.1, 6.2 i 6.12 |  |  |  |
| 21. |  | Wymiana uszkodzonych/zabrudzonych kasetonów sufitowych 600x600 w pomieszczeniach 6.1, 6.2 i 6.12 |  |  |  |
| 22. |  | Montaż folii przeciwsłonecznej zewnętrznej na szybach okien i drzwi pomieszczenia 6.1 - na elewacji południowo-zachodniej |  |  |  |
| ROBOTY ELEKTRYCZNE |  |  |  |  |  |
| 23. | Przeniesienie sterowników klimakonwektorów pomieszczeń 6.1 i 6.2 |  |  |  |  |
| 24. | Przeniesienie włączników oświetlenia pomieszczeń 6.2 i 6.12 |  |  |  |  |
| 25. | Przeniesienie gniazd wtykowych pomieszczeń 6.2 i 6.12 |  |  |  |  |
| 26. | Montaż dodatkowych lamp wiszących typ Cono 43 - w pomieszczeniach 6.1, 6.2 i 6.12 |  |  |  |  |
| 27. | Montaż dodatkowej lampy wiszącej typ STICK - w pomieszczeniu 6.1 |  |  |  |  |
| 28. | Wykonanie instalacji oświetleniowej (przewody, włączniki) dla dodatkowych lamp wiszących - zasilanej z pól rezerwowych istniejącej rozdzielni RN6.1 znajdującej się w pomieszczeniu 6.1 |  |  |  |  |

……………………………………………………………………………………………………………..……

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

ZAŁĄCZNIK NUMER 4 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

OŚWIADCZENIE RODO

numer sprawy: DPNT.ZWPI.AW.128.2020

Wykonawca oświadcza, że składając ofertę, wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego, uczestników postępowania oraz inne uprawnione osoby, danych osobowych zawartych
w ofercie oraz w załącznikach do niej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że dane osobowe, przetwarzane są w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionego celu, jakim jest:

- przeprowadzenie postępowania,

- zawarcie i realizacja umowy lub zlecenia,

- dokonanie rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy lub zlecenia,

- przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i/lub audytu przez komórki Zamawiającego lub inne podmiotu uprawnione,

- ewentualne udostępnienie dokumentacji postępowania i zawartej umowy lub zlecenia, jako informacji publicznej.

Zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczną sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (81-703), przy
ul. Władysława IV 9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000033744, NIP 5880019192, REGON 190315182, kapitał zakładowy 376.603.000,00 zł w całości wpłacony.

- Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych prosimy kierować 
do Inspektora ochrony danych w PSSE na adres e-mail:  p.okoniewski@opkconsulting.pl .

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o obowiązujące w tej materii przepisy;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy lub zlecenia przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy lub zlecenia;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany;

- posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, prawo 
do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych,  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się 
o udzielenie zlecenia/zamówienia w niniejszym postępowaniu.

...........................................................................................................................

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

ZAŁĄCZNIK NUMER 5 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

numer sprawy: DPNT.ZWPI.AW.128.2020

| Lp. | Przedmiot zamówienia (rodzaj robót budowlanych) | Wartość zamówienia brutto | Termin realizacji zamówienia |  | Odbiorca zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | początek | koniec |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

...........................................................................................................................

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

ZAŁĄCZNIK NUMER 6 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

WYKAZ OSÓB

numer sprawy: DPNT.ZWPI.AW.128.2020

| Lp. | Imię i nazwisko | Zakres wykonywanych czynności | Kwalifikacje zawodowe | Uprawnienia | Informacja o podstawie do dysponowania osobą |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

...........................................................................................................................

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

ZAŁĄCZNIK NUMER 7 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

numer sprawy: DPNT.ZWPI.AW.128.2020

- Informacje wstępne

Budynek „B” Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego jest budynkiem biurowo-technologicznym posiadającym pięć kondygnacji nadziemnych oraz jedną kondygnację podziemną (budynek średniowysoki, kategoria ZL III), z częścią dachu przeznaczoną na pomieszczenia odpoczynku – zespół sauny (tzw. V piętro) 
z przylegającymi do niego dwoma dużymi tarasami usytuowanymi na dachu budynku, do których dojście prowadzi poprzez w/w zespół sauny.

Kondygnacja V piętra obsługiwana jest przez dźwig osobowy WO1 o udźwigu 600 kg; pomieszczenia w/w kondygnacji nie posiadają otwieranych okien.

Budynek stanowi własność Zamawiającego; kondygnacja V piętra nie jest obecnie użytkowana.

Celem zamierzonej adaptacji części pomieszczeń poziomu sauny jest utworzenie z nich większej przestrzeni mającej stanowić Strefę Relaksu (chill room) dla osób pracujących w GPN-T; powierzchnia pomieszczeń podlegających adaptacji wynosi ok. 120 m2.

Adaptacja przewiduje połączenie odrębnych dotąd pomieszczeń nr 6.2 (pokój odpoczynku), nr 6.12 (bufet) oraz nr 6.1 (hol i korytarze stanowiące komunikację ogólną poziomu sauny); pozostałe pomieszczenia znajdujące się na w/w kondygnacji pozostaną bez zmian.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Zakres robót

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych dla utworzenia Strefy Relaksu 
w oparciu o rysunek stanowiący załącznik nr 9 do zapytania ofertowego - Rzut powierzchni.

Opis i ilości w/w robót budowlanych określone są w przedmiarze robót w poniższej tabeli.

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Opis i obliczenia ilości robót |  |  |  |  |  | Jedn. | Ilość |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Demontaż zabudowy meblowej (kuchennej) - w pomieszczeniu 6.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,82*0,60 |  |  | .= |  |  | m² | 1,69 |  |  |
| 2. | Rozbiórka ścianek działowych gipsowo-kartonowych - w pomieszczeniach 6.12 i 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2,50+0,60)*(2,48+(3,72-0,80))-2,05*(0,95+1,05) |  |  | .= |  |  | m² | 12,64 |  |  |
| 3. | Rozbiórka płytek ceramicznych i pozostałych cokolików posadzek ze ścianek działowych gipsowo-kartonowych - w pomieszczeniu 6.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,20*(2,92+0,60) +0,07*(2*2,92+3,17+0,60) |  |  | .= |  |  | m² | 4,90 |  |  |
| 4. | Wywóz i utylizacja gruzu i odpadów po rozbiórce ścianek i płytek ceramicznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2,50+0,60)*(2,48*0,115+(3,72-0,80)*0,125)-2,05*0,95*0,115-2,05*1,05*0,125+1,20*(2,92+0,60)*0,015 + 0,07*(2*2,92+3,17+0,60)*0,01 |  |  | .= |  |  | m3 | 1,60 |  |  |
| 5. | Demontaż skrzydeł drzwiowych drewnianych - w pomieszczeniach 6.12 i 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,05*(0,95+1,05) |  |  | .= |  |  | m² | 4,10 |  |  |
| 6. | Demontaż ościeżnic metalowych - w pomieszczeniach 6.12 i 6.2 (2 szt.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1+1 |  |  | .= |  |  | szt. | 2 |  |  |
| ROBOTY ARCHITEKTONICZNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Obłożenie (po demontażu części ścianek) "szczytów" ścianek płytą gipsowo-kartonową wraz z montażem narożników aluminiowych (analogia do obróbki ościeży) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2,50+0,60)(0,115+0,125) (powierzchnia "ościeży") |  |  | .= |  |  | m² | 0,78 |  |  |
|  | 4*2,50 (długość kątowników narożnych - do wysokości sufitu podwieszanego)) |  |  | .= |  |  | m | 10,00 |  |  |
| 8. | Uzupełnienie sufitu podwieszanego gipsowo-kartonowego - w miejscu usuniętej ścianki pomieszczenia 6.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,48*0,115 |  |  | .= |  |  | m² | 0,29 |  |  |
| 9. | Uzupełnienie sufitu podwieszanego kasetonowego typu Sierra Board firmy ARMSTRONG - w miejscu usuniętej ścianki pomieszczenia 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3,72-0,80)*0,125 |  |  | .= |  |  | m² | 0,37 |  |  |
| 10. | Wykonanie nowych cokolików posadzki (o wysokości 7 cm) z gresu drewnopodobnego szkliwionowego TWILL ORANGE J.BRĄZ 30x60 ARTENS - w pomieszczeniu 6.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3,17+ 2,92+(2,92+0,115)+ 0,60) |  |  | .= |  |  | m | 9,73 |  |  |
| 11. | Wykonanie (na istniejącej posadzce gresowej) posadzki z gresu drewnopodobnego szkliwionowego TWILL ORANGE J.BRĄZ 30x60 ARTENS wraz z cokolikami o wysokości 7 cm - w pomieszczeniu 6.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3,17*2,82+0,115*2,48 |  |  | .= |  |  | m² | 9,22 |  |  |
| 12. |  | Obłożenie ściany płytkami z gresu drewnopodobnego szkliwionowego TWILL ORANGE J.BRĄZ 30x60 ARTENS od wysokości zabudowy kuchennej do sufitu podwieszanego - w pomieszczeniu 6.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2,92+0,60)*1,70 |  | = |  |  | m² | 5,98 |  |  |
| 13. |  | Ułożenie na ścianie paneli dekoracyjnych trójmiarowych o wzorze pociętych drewnianych pieńków Stegu Pure 760 x 380 x 33 mm 0,58 m2 - w pomieszczeniu 6.12 i 6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4,02*2,50 |  | = |  |  | m² | 10,05 |  |  |
| 14. |  | Ułożenie wykładziny dywanowej typu "sztuczna trawa" trudnopalnej (Bfl S1) firmy SYNGRASS - w pomieszczeniach 6.1 i 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (7,04*3,74+1,02*3,48+19,8*2,24+1,7*5,2)+(2,24*2,87+1,77*0,24+3,46*3,27+0,125*(3,46-0,80)) |  | .= |  |  | m² | 101,57 |  |  |
| 15. |  | Ułożenie wykładziny dywanowej typu "sztuczna trawa" trudnopalnej (Bfl S1) firmy SYNGRASS na słupach okrągłych ø60 cm - w pomieszczeniach 6.1 i 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2*3,14*0,30*2,30*(3+1) |  | .= |  |  | m² | 17,33 |  |  |
| 16. |  | Wymiana uszkodzonych płytek gresowych (60x20cm) na "podwyższeniu" posadzki (pod oknami) - w pomieszczeniu 6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 szt. (płytka ryflowana - w progu wyjścia na taras) |  | .= |  |  | szt. | 1 |  |  |
|  |  | 4 szt. (płytki gładkie) |  | .= |  |  | szt. | 4 |  |  |
| 17. |  | Montaż systemowej listwy aluminiowej na styku nowej wykładziny dywanowej z nową posadzką gresową pomieszczenia 6.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,48 |  | .= |  |  | m | 2,48 |  |  |
| 18. |  | Montaż systemowych progów na styku nowej wykładziny dywanowej z istniejącymi posadzkami gresowymi - w progach drzwi do pomieszczeń 6.3, 6.4, 6.8, 6,9, klatki schodowej oraz windy |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,95*4+1,50+0,90 |  | .= |  |  | m² | 6,20 |  |  |
| 19. |  | Dwukrotne malowanie ścian i słupa prostokątnego (wraz z naprawą drobnych uszkodzeń) farbą lateksową fotokatalityczną w kolorze białym – w pomieszczeniach 6.1, 6.2 i 6.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pomieszczenie 6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (4,10+7,04-2,48+2,52+(19,80-1,70)+2*5,73-(3,72-0,80))*2,40+2,61*2,32-4*0,95*2,05+(0,62+0,36)*2*2,30 = 93,54 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pomieszczenie 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (0,125+0,8+3,26+1,05+0,24+0,26+2,24+2,97+2,22+3,14*2*0,3+0,31*2)*2,4 = 37,61 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pomieszczenie 6.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (0,115+2*2,92+0,65+0,115)*2,4-1,70*(2,92+0,60)+3,13*0,50 = 11,71 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM : 93,54+37,61+11,71 |  | .= |  |  | m² | 142,86 |  |  |
| 20. |  |  | Dwukrotne malowanie sufitów i podciągów (wykończonych płytami g-k) farbą lateksową fotokatalityczną w kolorze białym - w pomieszczeniach 6.1, 6.2 i 6.12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | pomieszczenie 6.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,50*4,10+0,30*(1,70+1,85+1,02)+0,15*3,48+(0,50+2*0,30)*2,52+(0,85+0,10)*1,70+(0,85+0,10)*(26,90-3*0,60-0,62) = 31,59 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | pomieszczenie 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0,45+0,10)*(0,125+3,28+2,24)+(0,24+2*0,08)*1,77 = 3,81 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | pomieszczenie 6.12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0,45+0,10)*3,13 = 1,72 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM : 31,59+3,81+1,72 |  | .= |  | m² | 37,12 |  |  |
| 21. |  |  | Wymiana uszkodzonych/zabrudzonych kasetonów sufitowych 600x600 Sierra Board firmy ARMSTRONG w pomieszczeniach 6.1, 6.2 i 6.12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (przyjęto szacunkowo wymianę 1/3 ilości kasetonów, obliczenia na podstawie powierzchni posadzek) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,30*(101,57+9,14)/0,60/0,60 |  |  | .= | szt. | 92 |  |  |
| 22. |  |  | Montaż folii przeciwsłonecznej zewnętrznej na szybach okien i drzwi pomieszczenia 6.1 - na elewacji południowo-zachodniej (dostęp do szyb od strony tarasu - nie wymagający rusztowań/podnośnika) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (7,04+19,80+0,25+0,17-19*0,05-1*0,14-(2*0,15+1,14))*(0,49+1,00+0,60)+1,14*1,19 |  |  | .= | m² | 53,0 |  |  |
| ROBOTY ELEKTRYCZNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. |  |  | Przeniesienie (ze ścianek podlegających rozbiórce na ścianki pozostawione) sterowników klimakonwektorów pomieszczeń 6.1 i 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1+1 |  |  | .= | szt. | 2 |  |  |
| 24. |  |  | Przeniesienie (ze ścianek podlegających rozbiórce na ścianki pozostawione) włączników oświetlenia pomieszczeń 6.2 i 6.12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2+1 |  |  | .= | szt. | 3 |  |  |
| 25. |  |  | Przeniesienie (ze ścianek podlegających rozbiórce na ścianki pozostawione) gniazd wtykowych pomieszczeń 6.2 i 6.12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2+1 |  |  | .= | szt. | 3 |  |  |
| 26. |  |  | Montaż dodatkowych lamp wiszących ze sklejki typ Cono 43 drewno naturalne- w pomieszczeniach 6.1, 6.2 i 6.12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3+2+1 |  |  | .= | szt. | 6 |  |  |
| 27. |  |  | Montaż dodatkowej lampy wiszącej typ STICK drewno eukaliptusa i metal, 30x80x40 - w pomieszczeniu 6.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  | .= | szt. | 1 |  |  |
| 28. |  |  | Wykonanie instalacji oświetleniowej (przewody, włączniki) dla dodatkowych lamp wiszących - zasilanej z pól rezerwowych istniejącej rozdzielni RN6.1 znajdującej się w pomieszczeniu 6.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 komplet |  |  | .= | kpl. | 1 |  |  |

- Materiały budowlane

Zamawiający do wykonania przedmiotu zamówienia wymaga użycia konkretnych materiałów wskazanych 
w przedmiarze robót zawartym w ust. 1) powyżej.

W przypadku propozycji Wykonawcy zastosowania materiałów o równoważnych lub wyższych parametrach, niż parametry materiałów wskazanych przez Zamawiającego w przedmiarze robót,  Wykonawca każdorazowo musi uzyskać akceptację Zamawiającego na zastosowanie zamiennego materiału.

- Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

- Roboty budowlane związane z adaptacją pomieszczeń na Strefę Relaksu prowadzone będą 
w funkcjonującym obiekcie, w związku z tym Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty budowlane w sposób ograniczający do minimum czynniki zakłócające pracę użytkowników pozostałej części obiektu (w szczególności realizację robót generujących znaczny hałas i wibracje prowadzić poza godzinami pracy użytkowników obiektu).

- Transport pionowy materiałów budowlanych, odpadów i materiałów rozbiórkowych dopuszczalny jest w obiekcie jedynie klatką schodową „C” lub dźwigiem osobowym WO1.

Wykonawca zobowiązany będzie do należytego zabezpieczenia podłogi i ścian kabiny w/w dźwigu  przed ich uszkodzeniami w trakcie w/w transportu materiałów i odpadów.

ZAŁĄCZNIK NUMER 8 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

PROTOKÓŁ ODBYCIA WIZJI LOKALNEJ

numer sprawy: DPNT.ZWPI.AW.128.2020

……………………………………………………………………………………………………

Nazwa Wykonawcy

……………………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy

Potwierdzam odbycie przez w/w Wykonawcę wizji miejsca realizacji zamówienia objętego postępowaniem o udzielenie zamówienia  oznaczonego numerem sprawy DPNT.ZWPI.AW.128.2020.

...........................................................................................................................

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

.............................................................................................................................

/Data, pieczęć i podpis upoważnionego pracownika Zamawiającego/