## Arkusz1
Lista obiektów PSSE do Audytu Bezpieczeństwa osób i mienia
Dane podstawowe o obiektach | [6 empty] | Rodzaj zabezpieczeń - jeżeli nie wymagany - n/d
L.p. | Nazwa obiektu | KOB | KEO | Przegląd roczny | Branże wymagane przy przeglądzie | Uwagi/loklalizacja (google maps) | KD | CCTV | SSP | DSO | SSWiN | ochrona fizyczna | ogrodzenie | inne nie wymienione
1 | GPN-T - Budynek A | jest |  | v | K-B, I, E | 54.35480464187654, 18.59352823339668 | jest | jest | jest | jest | jest | jest | x
2 | GPN-T - Budynek B | jest |  | v | K-B, I, E | 54.35480464187654, 18.59352823339668 | jest | jest | jest | jest | jest | jest | x
3 | GPN-T - Budynek C | jest |  | v | K-B, I, E | 54.35480464187654, 18.59352823339668 | jest | jest | jest | jest | jest | jest | x
4 | GPN-T - plac zabaw | jest |  | v | K-B | 54.35480464187654, 18.59352823339668 | n/d | jest | n/d | n/d | n/d | jest | jest
5 | BPNT - Budynek G-213 | jest |  | v | K-B, I, E |  | x | jest | x | x | x | jest | x | domofon z szyfrem
6 | BPNT - Budynek G-330 | jest |  | v | K-B, I, E |  | jest | jest | jest | jest | jest | jest | x
7 | BPNT - stacja transformatorowa ST-L | jest |  | v | K-B, I, E |  | x | x | x | x | x | jest | x | obiekt bez dostepu osób postronnych
8 | BPNT - schron pod budynkiem G-330 | jest |  | v | K-B, I, E |  | x | jest | jest | jest | x | jest | x
9 | Otwarty zbiornik retencyjny o powierzchni 5 ha, zlokalizowany w Kartoszynie gmina Gniewino powiat wejherowski – działka nr 293/58 obręb Nadole; | jest |  | v | H,KB | 54.748825, 18.079575 | n/d | x | n/d | n/d | n/d | jest | jest
10 | Pompownia wód opadowych ozn. F13 zlokalizowana w Kartoszynie gmina Krokowa powiat pucki działka nr 199/191obręb Kartoszyno; | jest |  | v | K-B, I, E | 54.751993, 18.082712 | x | jest | jest | n/d | jest | jest | jest | system zdalnego zarządzania SCADA
11 | Pompownia wód drenażowych ozn. C13 zlokalizowana w Kartoszynie gmina Krokowa powiat pucki działka nr 199/164 obręb Kartoszyno; | jest |  | v | K-B, I, E | 54.744023, 18.093507 | x | jest | n/d | n/d | jest | jest | jest | system zdalnego zarządzania SCADA
12 | Zbiornik ZR1 wraz z pompownią wód opadowych i roztopowych (strona zchodnia) w Ostaszewie gmina Łysomice, pow. toruński | jest |  | v | K-B, I, E | 53.105993, 18.610047 | x | jest | n/d | n/d | jest | x | jest | system zdalnego zarządzania SCADA
13 | Zbiornik ZR2 wraz z pompownią wód opadowych i roztopowych (strona wschodnia) w Ostaszewie gmina Łysomice, pow. toruński | jest |  | v | K-B, I, E | 53.108814, 18.624906 | x | jest | n/d | n/d | jest | x | jest | system zdalnego zarządzania SCADA
| Branże: | K-B - konstrukcyjno-budowlana
H- hydrotechniczna
D- drogowa
I - instalacyjna
E - elektroenergetyczna
M- mostowa